OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry strzykawkowe hydrofilowe śr. 0,45 µm, rozm. 30 a’100szt./op. | PTF2545NL1 | 10 op. |

Numery katalogowe – Alfachem Sp. z o.o.

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolba szklana ze szklanym szlifem i szklanym korkiem, szkło borokrzemowe, kl. A, certyfikat serii, 5 ml, niebieskie oznaczenie gwint 10/19 | ----- | 20 szt. |
| 2. | Kolba szklana ze szklanym szlifem i szklanym korkiem, szkło borokrzemowe, kl. A, certyfikat serii, 10 ml, niebieskie oznaczenie gwint 10/19 | ----- | 20 szt. |

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wialki oranżowe zakręcane, z gwintem, typ ND9, 1,5 ml z polem do opisu, a’100szt./op. | ----- | 30 op. |
| 2. | Nakrętki do wialek z naciętą septą, niebieskie PTFE a’100 szt./op. | ----- | 30 op. |

Pakiet nr 4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gilzy ekstrakcyjne, celulozowe, okrągłodenne, 33 x 94 mm, a’25 szt./op. | ----- | 24 op. |
| 2. | Końcówki do pipety automatycznej 2-200µl, jednokanałowej Lubmate pro (LMP200), niesterylne, worek, a’1000szt/op. | DHNHT83110 | 5 op. |
| 3. | Probówka PP typu Falcon, niesterylna, 50 ml, 30 x 115 ml, a’100szt/op. | C003063302 | 15 op. |

Numery katalogowe – Alfachem Sp. z o.o.

Pakiet nr 5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, Neodisher LaboClean a’5 litrów | ----- | 8 op. |
| 2. | Alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, Neodisher Z a’5 litrów | ----- | 8 op. |

Pakiet nr 6

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły o dł. 100 mm do strzykawki chromatograficznej Hamilton, rozmiar w skali Gauge 22s, typ końcówki 2 lub 3 mm a’6 szt./op. | ----- | 1 op. |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w każdym z sześciu pakietów.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

6.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Środowiskowej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

osoba do kontaktu:  Anna Zielińska  tel. 81 / 537 55 15.