Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									Lublin, dnia  14.06.2016 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-  Skłodowskiej 5

tel. 81/537 57 00

fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe  nr  1302/2016/DOP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta HTL DISCOVERY PRO zmiennopojemnościowa 200 ml; szybka nastawa pojemności; blokada nastawy pojemności; ultra lekkie pipetowanie; 4-cyfrowy licznik; system miękkich sprężyn; izolacja termiczna łatwa re kalibracja; odporna na promieniowanie UV; długi skok wyrzutnika; łatwa w czyszczeniu Model: DP 200; Kolor oznaczeń: żółty; Rodzaj końcówki: 200 ml ; Zakres pojemności: 20 – 200 ml Numer katalogowy: HTL0006005 lub produkt równoważny | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Zestaw końcówek do pipety DP 200: 1000 sztuk | 1 zestaw |  |  |  |
| 3. | Pipeta HTL DISCOVERY PRO zmiennopojemnościowa 1000 ml; szybka nastawa pojemności; blokada nastawy pojemności; ultra lekkie pipetowanie; 4-cyfrowy licznik; system miękkich sprężyn; izolacja termiczna; łatwa re kalibracja; odporna na promieniowanie UV; długi skok wyrzutnika; łatwa w czyszczeniu; Model: DP 1000; Kolor oznaczeń: niebieski; Rodzaj końcówki: 1000 ml; Zakres pojemności: 100 – 1000 ml; Numer katalogowy: HTL0006006 lub produkt równoważny | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Zestaw końcówek do pipety DP 1000: 1000 sztuk | 1 zestaw |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 16.06.2016 r.  (do godz. 15:00)

Termin realizacji dostawy:		              max. w ciągu 30 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki  dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

dnia ..........................						         ………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy