Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									Lublin, dnia  15.06.2016 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-  Skłodowskiej 5

tel. 81/537 57 00

fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe  nr  1341/2016/DOP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet typu Gilson, żółte, 1 - 200 μl; autoklawowalne 121 º C/ 100 kPa/ 20 min, 1000 szt., nr kat 112.200.01 lub produkt równoważny | 4 opak. |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet typu Gilson, niebieskie, 50 - 1000 μl, autoklawowalne 121 º C/ 100 kPa/ 20 min, 1000 szt., nr kat 112.1000.02; lub produkt równoważny | 3 opak. |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet typu Eppendorf, żółte, 1 - 200 μl, autoklawowalne 121 º C/ 100 kPa/ 20 min, 1000 szt., nr kat 111.200.01; lub produkt równoważny | 4 opak. |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet typu Eppendorf, niebieskie, 50 - 1000 μl, autoklawowalne 121 º C/ 100 kPa/ 20 min, 1000 szt., nr kat 111.1000.02; lub produkt równoważny | 3 opak. |  |  |  |
| 5. | Probówki do mrożenia typu Eppendorf, 7 ml, autoklawowalne, odporność na temperaturę do -196°C, 200 szt., nr kat 341.70; lub produkt równoważny | 1 opak. |  |  |  |
| 6. | Probówki typu Falcon, sterylne, poj. 10 ml; odporność na temperaturę do -20°C; odporność na wirowanie do 7000 RCF; 500 szt.; nr kat. 322.100.01; lub produkt równoważny | 4 opak. |  |  |  |
| 7. | Pudełka kartonowe na probówki o poj. 15 ml; ilość probówek 36; odporność na temperaturę do -196°C; wymiary 146 x 146 x 76,2 mm; nr kat 410.36; lub produkt równoważny | 10 szt. |  |  |  |
| 8. | Pipety Pasteura; materiał PE; poj. 3 ml; z podziałką co 0,5 ml; 500szt., nr kat 120.03.01; lub produkt równoważny | 1 opak. |  |  |  |
| 9. | Statyw typu combi rack; uniwersalny statyw na probówki wirówkowe o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 15 ml oraz 50 ml; materiał PP; czterostronny; odporność na temperaturę do -80°C; nr kat 510.00.40; lub produkt równoważny | 2 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 17.06.2016 r.  (do godz. 14:00)

Termin realizacji dostawy:		              max. w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia;

Warunki  dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e-mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

dnia ..........................						         ………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy