Oznaczenie sprawy: PUB/25-2016/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

Producent ……………………………….…………………………….…………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kompaktowy stacjonarny eye-tracker | Kompaktowy stacjonarny eye-tracker o częstotliwości minimum 30 Hz |  |
|  | Dokładność: 0,5 – 1 stopień |  |
|  | Opóźnienie: maksimum 1,6 ms |  |
|  | Kalibracja: minimum 5 punktów |  |
|  | Zasięg pracy: minimum 45 cm |  |
|  | Wymiary obsługiwanych monitorów: minimum 24" |  |
|  | Dostawa obejmuje transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego, instalację, pierwsze uruchomienie i kalibrację urządzenia oraz szkolenie Użytkowników. |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Warunki serwisu: Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)