OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Mikroprobówki wirówkowe Brand z PP, poj. 0,5 ml, z podziałką i polem do opisu, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn a’500 szt. Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 µl, sterylne - z filtrem, wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów, w statywie (10 statywów po 96 szt.) Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne - z filtrem, wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów, w statywie (10 statywów po 96 szt.) Końcówki SafeSeal Tips Premium 1000 µl, sterylne - z filtrem, wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów, w statywie (10 statywów po 96 szt.) Końcówki SafeSeal Tips Premium 5 ml, sterylne - z filtrem, wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów, w statywie (2 statywy po 50 szt.) Zestaw markerów do szkła, metalu i plastiku, wodoodporne, cienko piszące (0,4 mm), szybkoschnące. W zestawie markery: czarny-2szt., niebieski-2szt., zielony-2szt. i czerwony-2szt. Marker permanentny Sharpie Twin Tip, w postaci dwóch końcówek o różnych średnicach (1 mm i 0,5 mm), czarny czerwony niebieski Koszyk aluminiowy na probówki i akcesoria laboratoryjne, średni, wymiary (dł. x szer. x wys.) 256 x 152 x 152 mm Rozsuwany statyw na probówki Work2Store, wymiary zamkniętego statywu: 133 x 133 x wys. 53 mm, odporny na temperatury: od -80 do + 121 °C. Statyw na probówki, wielostronny, PP, wymiary 175 x 95 x 51 mm, kolor zielony Statyw Rota-Rack® Duo na probówki PCR, ilość miejsc 96x0,2ml; 48x0,5ml; 48x1,5 ml; wymiary: 298 x 118 x 34 mm (dł. x gł. x wys.), kolor: niebieski i liliowy | K-0307 A-692139 A-692066 A-692078 A-693510 152304 B-1690 B-1691 B-1692 2-5091 A-733101 B-3577 kat. 2-6626 | 2 op. 1 op. 1 op. 1 op. 4 op. 1 op. (8 szt.) 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia

4. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

5.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

osoba do kontaktu: Renata Kozłowska  tel. 81 / 537 59 60.