**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie**

**Kody CPV:**

**- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza**

**Mieszadło mechaniczne o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów** | **Opis i parametry przedmiotu zamówienia** | **Oferowane parametry**  *(wypełnia Wykonawca)* |
| **Mieszadło mechaniczne** | **Mieszadło mechaniczne o następujących parametrach:**  - maksymalna objętość mieszania min. 25 l,  - regulacja szybkości mieszania w zakresie od min. 10 do min. 2 000 obrotów/min.,  - maks. lepkość medium mieszanego - min. 50 000mPas,  - możliwość mocowania końcówki mieszającej o średnicy w zakresie min. 6 - 10 mm,  - utrzymywanie zadanej szybkości mieszania przy zmianie obciążenia, łagodny start i zatrzymanie – działanie bez rozbryzgowe,  - wyświetlacz cyfrowy podający informacje min. o aktualnej i zadanej szybkości mieszania, obciążeniu i czasie pracy,  - interfejs USB lub RS232,  - możliwość programowania pracy.  - statyw o podstawie H, podstawa min. 420-420mm, pręt 25 mm, wysokość min. 900 mm, zacisk mocujący mieszadło do statywu, prowadnica do mieszadła 29/32 NS z regulacją PTFE/uszczelnienie typu Viton lub równoważne (guma fluorowa, kauczuk fluorowy) do prętów Ø 8 mm,  - zasilanie 230V. | **Producent………………model………rok produkcji………………………..**  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| **Dodatkowe istotne warunki zakupu** | - Instrukcja obsługi  - Gwarancja: minimum 24 miesiące  - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny;  - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | …………………………………………………………….  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ...................................................................  ................................................................... |

………………………….

*(miejscowość i data)*

…………………………………………………………………………

*(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*