**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie**

**Kody CPV:**

**- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza**

**Mieszadło mechaniczne o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów** | **Opis i parametry przedmiotu zamówienia** | **Oferowane parametry** *(wypełnia Wykonawca)* |
| **Mieszadło mechaniczne** | **Mieszadło mechaniczne o następujących parametrach:**- maksymalna objętość mieszania min. 25 l, - regulacja szybkości mieszania w zakresie od min. 10 do min. 2 000 obrotów/min.,- maks. lepkość medium mieszanego - min. 50 000mPas, - możliwość mocowania końcówki mieszającej o średnicy w zakresie min. 6 - 10 mm, - utrzymywanie zadanej szybkości mieszania przy zmianie obciążenia, łagodny start i zatrzymanie – działanie bez rozbryzgowe, - wyświetlacz cyfrowy podający informacje min. o aktualnej i zadanej szybkości mieszania, obciążeniu i czasie pracy, - interfejs USB lub RS232, - możliwość programowania pracy.- statyw o podstawie H, podstawa min. 420-420mm, pręt 25 mm, wysokość min. 900 mm, zacisk mocujący mieszadło do statywu, prowadnica do mieszadła 29/32 NS z regulacją PTFE/uszczelnienie typu Viton lub równoważne (guma fluorowa, kauczuk fluorowy) do prętów Ø 8 mm,- zasilanie 230V. | **Producent………………model………rok produkcji………………………..**.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| **Dodatkowe istotne warunki zakupu** | - Instrukcja obsługi- Gwarancja: minimum 24 miesiące- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji:- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ……………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

………………………….

 *(miejscowość i data)*

 …………………………………………………………………………

 *(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*