OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiolki szklane poj. 10 ml | ROTH LC83.1 | 500 szt. |
| 2 | Wciskane wieczka z PE do fiolek szklanych o poj. 10 ml | ROTH LC86.1 | 500 szt. |
| 3 | Lejki wagowe z polipropylenu o poj. 2 ml | ROTH P652.1 | 50 szt. |
| 4 | Lejki wagowe z polipropylenu o poj. 7 ml | ROTH P653.1 | 50 szt. |
| 5 | Statyw uniwersalny na 90 probówek (6x15), śr. 13 mm | ROTH 4287.1 | 5 szt. |
| 6 | Statyw kombi "4 w 1", podłużny, z otworami na probówki o średnicach: 30 mm - 4, 17 mm - 12, 11 mm - 32 i 8 mm - 32 | ROTH K085.1 | 1 szt. |
| 7 | Barwiacz pionowy, rozszerzony, wym. 63x58x98 mm | ROTH H550.1 | 5 szt. |
| 8 | Strzykawka szklana 1 mL, podziałka 0.01 mL, z końcówką Luer Lock | ROTH X041.1 | 1 szt. |
| 9 | Naczynie Dewara, z pokrywką i uchwytem do przenoszenia, poj. 14 L | ROTH 1100.1 | 1 szt. |
| 10 | Kapilary do oznaczania temperatury topnienia, dł. 80 mm, śr. zewn. 1.35 mm, śr. wewn. 0.95 | ROTH 0820.1 | 500 szt. |
| 11 | Rękawice jednorazowe nitrylowe, rozmiar S a’ 100 szt. | ROTH TC 12.1 | 5 op. |
| 12 | Rękawice jednorazowe nitrylowe, rozmiar M a’ 100 szt. | ROTH TC 13.1 | 15 op. |
| 13 | Rękawice nitrylowe chroniące przed chemikaliami, dł. 455 mm, rozmiar 7 | ROTH XX07.1 | 5 par |
| 14 | Rękawice nitrylowe chroniące przed chemikaliami, dł. 455 mm, rozmiar 8 | ROTH XX08.1 | 5 par |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej) specyfikacji produktów równoważnych w formie karty katalogowej producenta,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Organicznej

ul. Gliniana 33  20-614 Lublin

Osoba do kontaktu: Marek Stankevič  tel.: 81 537 77 52  /  600 953 974.