Oznaczenie sprawy: PUB/48-2016/DOP-a			                               		             Lublin, dn. 22.09.2016r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym  zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1  na dostawę  aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie, do Zamawiającego w dniu 21.09.2016r. wpłynęły pytania od Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Część 2 - Dostawa suszarki laboratoryjnej

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o pojemności 50 l oraz o wymiarach: komory wewnętrznej 400 x 420 x 330 mm (szer. x wys. x głęb.) i zewnętrznych urządzenia 660 x 630 x 470 mm (szer. x wys. x głęb.)?

Odpowiedź: Nie, objętość i wymiary komory dostosowane są do rodzaju używanych kolb laboratoryjnych.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wadze pustego urządzenia 53 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 53kg.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o mocy znamionowej 1000 W?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o mocy znamionowej 1000W.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z czasem nagrzewania do 150ºC wynoszącym  maksymalnie 16 min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści suszarkę z zaproponowanym czasem nagrzewania.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z manualnym sterowaniem klapą wylotu powietrza, ale bez możliwości sterowania elektromechanicznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby suszarka posiadała elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza.

Prorektor

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- a/a.