OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Termopara (typ K, dual, izolacja podwójna, osłona metalowa, średnica 1,5 mm, dł. min. 600 mm, rozdzielne osłony na wysokości ok. 400 m, bezpośrednio połączone z odpornymi termicznie wtykami (min. 180 0C) Butla dozująca (poj. 5 l, wyposażona w zawór, zakręcana nakrętka, uchwyt do przenoszenia, podziałka, materiał HDPE,) Pojemniki PP z nakrętką poj. 30 ml Pojemniki PP z nakrętką poj. 5 ml a’ 500 szt. Buta z dysza tryskawkową, PP, poj. 250 ml Rękawice ochronne wodoszczelne do pracy z ciekłym azotem, dł. do przedramienia, rozm. L Rękawice ochronne Nomex odporne na temperaturę do 250 0C Rękawice jednorazowe NeoTouch lub równoważne a’ 100 szt. (bezpudrowe, neoprenowe z wewnętrzną powłoką poliuretanową, rozmiar XL Rękawice jednorazowe NeoTouch lub równoważne a’ 100 szt. (bezpudrowe, neoprenowe z wewnętrzną powłoką poliuretanową, rozmiar M Półmaska przecipyłowa typ FFP1 z zaworem a’10 szt. | 2 szt. 2 szt. 50 szt. 1 op. 4 szt. 1 para 2 pary 2 op. 2 op. 1 op. |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej) specyfikacji produktów równoważnych w formie karty katalogowej producenta,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Technologii Chemicznej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

osoba do kontaktu: dr hab. Wojciech Gac,  tel. 81 / 537 77 46