Oznaczenie sprawy: PUB/52-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Chemii UMCS

Część 1: Dostawa regulatora temperatury

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Regulator temperatury | Regulator temperatury pieca wyciągarki światłowodowej RTC600 0110 posiadanej przez Użytkownika |  |
|  | Zasilanie z sieci 230 V |  |
|  | Moc 1,5-2 W |  |
|  | Wyjście przekaźnikowe 8A/250V |  |
|  | Sprzężenie zwrotne na podstawie sygnału termopary |  |
|  | Proste sterowanie |  |
|  | Czytelny wyświetlacz |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa  rejestratora sygnałów analogowych

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Rejestrator sygnałów analogowych | Elektroniczna forma prezentacji wyników pomiarów |  |
|  | Wyświetlacz minimum 5,6 cala |  |
|  | Dotykowy ekran |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 256 mb |  |
|  | Wejścia kart pamięci SD oraz USB |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci internetowej – protokół TCP/IP |  |
|  | Monitorowanie wyników w trybie online |  |
|  | Możliwość zapisu wielkości mierzonej z częstotliwością1 ms |  |
|  | Dostęp do oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie wyników w komputerze PC |  |
|  | Możliwość równoległego zastosowania różnego typu modułów/kart pomiarowych |  |
|  | Kompaktowe wymiary |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  karty pomiarowej

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Karta pomiarowa | Liczba wejść analogowych: minimum 6 |  |
|  | Możliwość pomiaru wielkości prądowych oraz napięciowych z różną dokładnością pomiaru (np. wejście napięciowe 0-1V oraz 0-10V) |  |
|  | Możliwość podłączenia termopary i monitoringu temperatury |  |
|  | Prosty sposób przestrajania i konfiguracji karty |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa  wagi laboratoryjnej

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Waga laboratoryjna | Obciążenie maksymalne: minimum 110 g |  |
|  | Obciążenie minimalne: maksimum 10 mg |  |
|  | Dokładność odczytu: 0,1 mg |  |
|  | Zakres tary: minimum -110 g |  |
|  | Powtarzalność: 0,1 mg |  |
|  | Liniowość: +/- 0,2 mg |  |
|  | Dryft czułości: 1 ppm/°C w temperaturze +10°C - + 40°C |  |
|  | Czas stabilizacji: maksimum 3,5 s |  |
|  | Adiustacja: wewnętrzna (automatyczna) |  |
|  | Zasilanie: 12 -16 V DC |  |
|  | Temperatura pracy: minimum +10°C do +40°C |  |
|  | Wymiary szalki: minimum 100 mm |  |
|  | Interfejs: minimum 2 x RS 232, USB-A, USB-B |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)