Oznaczenie sprawy: PUB/54-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa sondy rdzeniowej z akcesoriami

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Sonda rdzeniowa z akcesoriami | Sonda rdzeniowa z rurami o średnicy 60 mm do pobierania osadów dennych z akcesoriami |  |
|  | Kompletny próbnik rdzeniowy osadów dennych wyposażony w głowicę z wymiennymi rurami probierczymi z PCV o średnicy 60 mm i długości 60 cm (3 szt.), z górnym zaworem uszczelniającym, z szybkozłączami do wymiany rur i kulowym zaworem dolnym i tłokiem (3 szt.) – 1 komplet |  |
|  | Wymagane akcesoria do systemu udarowego dla próbnika z PCV o średnicy 60 mm (pręty przedłużające – 2 szt., dodatkowy obciążnik 4kg, linka operacyjna kevlar) - 1 komplet |  |
|  | Wyciskarka do pobranych prób rdzeniowych z systemem precyzyjnego porcjowania próbek do rur długości 0,6 m – 1 komplet |  |
|  | Przedłużenie do wewnętrznej żerdzi wyciskarki dla rur długości 1,2 m – 1 komplet |  |
|  | Przedłużenie do statywu wyciskarki dla rur długości 1,2 m – 1 komplet |  |
|  | Rura rdzeniowa z PCV o średnicy 60 mm i długości 120 cm – 2 szt. |  |
|  | Rura rdzeniowa z PCV o średnicy 60 mm i długości 60 cm – 9 szt. |  |
|  | Zatyczka (korek) do rur o średnicy 60 mm – 14 sztuk |  |
|  | Korek sferyczny gumowy (zapasowy) – 1 szt. |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa  monitora skażeń  radioaktywnych

Producent …………………………………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Monitor skażeń radioaktywnych | Ręczny monitor skażeń radioaktywnych o następujących parametrach: |  |
|  | Detektor: okienkowy licznik Geigera-Müllera |  |
|  | Wymagane zakresy pomiarowe: - moc dawki: minimum od 0.01 do 1000 (Sv/h - skażenie powierzchni: minimum 0.1 do 10000 Bq/cm2 - częstość impulsów: minimum 0.1 do 10000 cps |  |
|  | Wymagany zakres energetyczny pomiaru: - dla X i gamma: minimum od 50 keV do 1.5 MeV, +/- 30% (w odniesieniu do Cs-137) - promieniowanie beta: powyżej 100 keV - promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV |  |
|  | Podstawowy błąd pomiaru: - promieniowania X i gamma: nie większy niż +/- 15% (w odniesieniu do Cs-137) - promieniowania alfa i beta: (+/- 50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania) |  |
|  | Zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4 x 1.2V, 2 Ah |  |
|  | Czas pracy ciągłej: Minimum 40 godzin |  |
|  | Warunki klimatyczne: - temperatura: minimum -10°C do 40°C - wilgotność względna do 80% przy 30°C |  |
|  | Wymiary: maksimum 100x170x 90 mm (z uchwytem) |  |
|  | Waga bez sondy: maksimum 600g |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)