Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Aparatury Naukowej								 Lublin, dnia  06.10.2016 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

tel. 81/537 51 79

fax  81/ 537 50 43

Zapytanie ofertowe nr PUB/58-2016/DOP-a

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reduktor butlowy dwustopniowy do gazów o wysokiej czystości ( hel) : wykonany z mosiądzu niklowo -chromowanego, ciśnienie wejście/wyjście 230bar/ 1-10 bar; stabilność - ciśnienie gazu na wyjściu może spaść o 0,1 bar gdy na wejściu spadek wynosi 10bar; obsługa gazów o wysokim ujemnym logarytmie z zawartości objętościowej zanieczyszczeń - N6.0; membrana na reduktorze Stop Hastelloy lub równoważny, przyłącze butlowe DIN6 do helu, wyposażony w zawór odcinający dopływ gazu do instalacji, przyłącze na wyjściu reduktora wykonane ze stali szlachetnej o średnicy zewnętrznej 1/8", redukcja dwustopniowa, zakres temperatury pracy: nie gorzej niż: -40oC, nie mniej niż +50 oC, gwarancja min. 12 miesięcy, | 1 szt. |  |  |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 10.10.2016 r.  (do godz. 12:00)

Termin realizacji dostawy:		              w ciągu 14 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki  dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: dorota.walencik@poczta.umcs.lublin.pl  lub

pod numer faxu: (081) 537 50 43.

___________________________________________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

dnia ................................						                             ……........................................

pieczątka i podpis Wykonawcy