Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									      Lublin, dnia  14.10.2016 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

tel. 81/537 57 00

fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 2590/2016/DOP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Filtr gazu nośnego do chromatografu gazowego sprzężonego ze spectrometrem mas - oczyszczany gaz: hel o czystości na wyjściu 99,9999% lub wyższej - max przepływ gazu 7L/min lub wyższy - max ciśnienie wejściowe 11bar lub wyższe - usuwanie wody: poj. 1,8 g H2O lub wyższa - usuwanie tlenu: poj. 500mL O2 lub wyższa - usuwanie węglowodorów: poj. 7 g w przeliczeniu na n-butan lub wyższa - montaż filtra do podstawki Thermo nr kat. 60180-814 - przezroczysta obudowa umożliwiająca obserwację zmian barw złóż wiążących substancje - trwałość co najmniej 2 lata np. nr kat. 60180-825 Specjalistyczna sprężynująca nakrętka interfejsu służąca do łączenia wyjścia kolumny chromatografu Thermo Trace 1300 z wejściem sprzężonego z nim spectrometru mas Thermo ISQ np. nr kat. 1R120434-0010 | 1 szt. 1 szt. |  |  |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 18.10.2016 r. (do godz. 12:00)

Termin realizacji dostawy:		              w ciągu 14 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki  dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.

___________________________________________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

dnia ................................						                             ……........................................

pieczątka i podpis Wykonawcy