Oznaczenie sprawy: PUB/63-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa  suszarki laboratoryjnej - 1 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| obieg powietrza | naturalny |  |
| pojemność komory | min. 15 litrów |  |
| drzwi | pełne |  |
| zakres temperatury pracy | od min. 5oC powyżej temperatury otoczenia do min. +300 oC |  |
| sterownik | mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD |  |
| materiał komory | stal nierdzewna |  |
| materiał obudowy | stal nierdzewna strukturalna |  |
| regulacja temperatury | min. co 0,1 oC |  |
| stabilność temperatury w +105 oC | min. +/- 0,7 oC |  |
| zabezpieczenie | min. klasy 2.0 |  |
| zasilanie | 50Hz/230V |  |
| ilość półek standard | 1 ( półka druciana ze stali nierdzewnej z zestawem prowadnic) z możliwością dołożenia dodatkowej półki |  |
| kominek wentylacyjny | o średnicy min. 37 mm |  |
| inne | otwór o średnicy +/- 30mm w lewej ścianie do wprowadzania zewnętrznego czujnika |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa  destylarki -1 szt.

Producent ……………….…………………………..….model:…………………………………………………………………………………………

| parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| przeznaczenie | do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów |  |
| czystość wody po destylacji | stopień czystości min. 3 wg PN -EN ISO 3696 lub równoważnej |  |
| praca | ciągła |  |
| wydajność | min. 18m3 /h |  |
| zasilanie | 12kW |  |
| masa | max. 18 kg |  |
| wymiary | max. wysokość 690 mm, średnica 360mm |  |
| czas pracy | programowalny czas włączania i wyłączania |  |
| komunikacja | wyświetlacz kolorowy |  |
| monitorowanie | możliwość monitorowania temperatury destylatu |  |
| zabezpieczenie | automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku cieśnienia wody zasilającej |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |  |

Część 3: Dostawa  mini wirówki - 1szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| adapter (rotor) | 8-12 probówek po 2,0 ml (probówki typu eppendorf) |  |
| ilość obrotów | regulowana ilość obrotów, minimum 6000 obr. /min |  |
| czas wirowania | regulowany zegar czasu wirowania |  |
| dodatkowy rotor | na min. 6-8 probówek po 2,0 /1,5 ml (probówki typu eppendorf) |  |
| gwarancja | min. 12 miesięcy |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa  wagi analitycznej - 1 szt.

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………………………

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| maksymalny udźwig wagi | min. 210g |  |
| obciążenie minimalne | 10mg |  |
| dokładność odczytu | nie więcej niż 0,1mg |  |
| średnica szalki wagowej | min. 90mm |  |
| automatyczna kalibracja wewnętrzna | tak |  |
| podświetlany wyświetlacz LCD | tak |  |
| złącze RS 232 | min. 2 szt. |  |
| złącze USB | min. 2 szt. |  |
| zasilanie | sieciowe lub przez konwerter |  |
| Gwarancja | minimum 12miesięcy |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Dostawa  lampy UV - 1 szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| emitowane długości fal | 254mm i 366nm |  |
| liczba żarówek | 2 |  |
| moc żarówek | min. 4W |  |
| możliwość przełączania długości fal | tak |  |
| uchwyt, umożliwiający powieszenie lampy | tak |  |
| zasilanie | 220 -230V, 50-60 Hz |  |
| gwarancja | min. 12 miesięcy |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 6: Dostawa  wirówki z rotorem standardowym - 1 szt.

Producent: …………………………………….………..….model:……………………………………………………………………………………

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | opis wymagań | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| autoklawowalny rotor o pojemności 12 x 1,5/2,0 ml ( probówki typu eppendorf) | tak |  |
| możliwość stosowania adapterów na probówki 0,2 i 0,5 ml | tak |  |
| maksymalna prędkość | min. 14 500 obr. /min. ( 14 100 x g) |  |
| czas rozpędzania i hamowania | maks. 13 sekund (przy maksymalnych obrotach |  |
| zegar sterujący | minimum w zakresie od 15 sekund do 99minut, oraz funkcja pracy ciągłej |  |
| automatyczne przeliczanie obrotów na wartość g | wymagane |  |
| funkcja krótkiego wirowania | tzw. short spin |  |
| ciężar bez akcesoriów | maksymalnie 4,5kg |  |
| wysokość z otwartą pokrywą | nie więcej niż 25 cm |  |
| wymiary maksymalne | 23 x 24 x 15cm |  |
| kompaktowa obudowa | wymagane |  |
| gniazdo wirnika | metalowe |  |
| poziom hałasu | maksymalnie 52 dB |  |
| automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania | wymagane |  |
| gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)