Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									      Lublin, dnia  25.10.2016 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

tel. 81/537 57 00

fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 2753/2016/DOP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Końcówki do pipet typu Eppendorf, 0,1-10 µl a’1000 szt. nr kat. 111.10.00 Końcówki do pipet typu Eppendorf, 1-200 µl a’1000 szt. nr kat. 111.200.00 Końcówki do pipet typu Eppendorf, 50-1000 µl a’1000 szt. nr kat. 111.1000.00 Końcówki do pipet typu Eppendorf, 100-5000 µl a’200 szt. nr kat. 111.5000.00 Uniwersalne końcówki do pipet bez filtra 0,1-10 µl linia proffesional, pudełko a’960 szt. nr kat. 110.10L.03.S Uniwersalne końcówki do pipet bez filtra 1-200 µl linia proffesional, pudełko a’960 szt. nr kat. 110.200.03.S Probówki do PCR Professioanal, ultracienkie ścianki z przezroczystego plastiku, płaskie wieczko, 0,2 ml a’1000 szt. nr kat. 210.02.FC.LR Rynienki z polistyrenu, białe o poj. 55 ml, sterylne a’10 szt. nr kat. 130.55.00 Płytki do hodowli adherentnej, 24 dołkowe , dno łaskie, a’ 50 szt. nr kat. 620.24.AF Szalki Petriego, sterylne, bez wentylacji, średnica 90 mm, wys. 17 mm a’600 szt. nr kat. 610.917 Szalki Petriego, sterylne, bez wentylacji, średnica 55 mm, wys. 14 mm a’1005 szt. nr kat. 610.60 lub produkty równoważne | 10 op. 15 op. 10 op. 2 op. 2 op. 2 op. 1 op. 1 op. 1 op. 4 op. 1 op. |  |  |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 28.10.2016 r. (do godz. 12:00)

Termin realizacji dostawy:		              w ciągu 10 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki  dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.

___________________________________________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

dnia ................................						                             ……........................................

pieczątka i podpis Wykonawcy