Lublin 14-11-2016r.

Określenie zakresu robót związanych z postępowaniem przetargowym :

**„Roboty malarskie na budynku Wydziału Politologii UMCS w Lublinie przy   
pl. Litewskim 3.”**

Z Projektu budowlanego pt. „Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie”autorstwamgr inż. arch. Marian Lis należy wykonać malowanie sufitów, ścian oraz odbojnic drewnianych w pomieszczeniach wskazanych w załączniku graficznym oraz opisie do przetargu.

Do malowania ścian i sufitów należy użyć farby AF 610. Kolor sufitów – biały; kolor ścian S1010Y i S2000N. Ściany w malowanych pomieszczeniach (klatki schodowe, korytarze, pokoje), po wykonaniu warstw malatury, należy zabezpieczyć transparentnym lakierem matowym przeznaczonym do impregnacji warstw malarskich do wysokości 1,5m

Do malowania odbojnic drewnianych należy użyć farby olejnej półmatowej   
w kolorze S1010Y.

Na rzutach budynku kolorem czerwonym oznaczono pomieszczenia przeznaczone do malowania.

Wykaz pomieszczeń do malowania:

Parter:

- pomieszczenie 014

- pomieszczenie 030

- pomieszczenie 034

- klatka schodowa skrzydło wschodnie

Piętro I:

- pomieszczenie 102

- pomieszczenie 104

- korytarz 129

- klatka schodowa skrzydło wschodnie

- klatka schodowa skrzydło zachodnie

- korytarz 128 (przed salą 105, przed sanitariatami, przed pom. 106,107,109)

- korytarz przed pomieszczeniem 100 i 101

Poddasze:

- klatka schodowa skrzydło wschodnie

- korytarz przed salą 224

- korytarz 200 (przed salą 204, 203, 202, 201)

- klatka schodowa skrzydło zachodnie

- korytarz K2

- korytarz 225 (przed salą 222, 221, 219, 220)

Prace będą odbywały się w czynnym obiekcie dydaktycznym.

Godziny pracy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu. Należy założyć pracę   
w godzinach wieczornych i dni wolne od pracy.

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

Zaleca się wizję lokalną celem zapoznania się z zakresem prac.

***Piotr Czyżewski***

***insp. nadz.***