Odpowiedzi na pytania z dnia 15 listopada 2016 roku.

1. Proszę o wyjaśnienie czy podana minimum moc chłodnicza/grzewcza klimatyzatorów odnosi się do wartości nominalnej?

Odp. Tak do nominalnej.

1. Przedstawione wymagane dane techniczne urządzeń ograniczają możliwość złożenia oferty do jednego producenta. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń w odstępstwie od preferowanych danych technicznych? Jeśli tak proszę podać tolerancję odstępu od przedstawionych parametrów.

Odp. Nie, nie dopuszcza.

1. W jakich godzinach pracy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac na obiekcie? W jakich godzinach doby i w jakie dni tygodnia będzie możliwość wykonywania robót?

Odp. Poza godzinami zajęć dydaktycznych w uzgodnieniu z użytkownikiem i Kierownikiem Obiektu (praca w obiekcie czynnym).

1. Czy do zakresu niniejszego postępowania należy wykonywanie przeglądów, konserwacji czyszczenia i odgrzybiania, urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej przez okres proponowanej gwarancji warunkującej utrzymanie gwarancji fabrycznej? Czy państwo jako Zamawiający będą zlecać na oddzielnych zleceniach/umowa wykonywanie przeglądów konserwacyjnych warunkujących okres utrzymania gwarancji producenta dla autoryzowanego serwisu danej marki?

Odp. Przez okres gwarancji 36 miesięcy należy jak we wzorze umowy uwzględnić serwis i konserwację dwa razy w roku.

1. Proszę o wyjaśnienie czy koszty wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji 2 razy do roku mają być wliczone w cenę oferty? Proszę o wyjaśnienie co do zapisu we wzorze umowy §8 punkt 2. Czy okres gwarancji zostanie ustalony na 36 miesięcy i w tym czasie będą wykonywane płatne przeglądy serwisowe? Czy Wykonawca ma rozumieć, że okres gwarancji na urządzenia to 60 miesięcy, a w okresie 36 miesięcy będą wykonywane przeglądy konserwacyjne?

Odp. Tak koszty wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji dwa razy w roku mają być ujęte w cenie oferty przez okres 36 miesięcy jak we wzorze umowy.