Oznaczenie sprawy: PU/10-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  mikroskopu dla Wydz. Biologii i Biotechnologii UMCS

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| mikroskop | cyfrowy, biologiczny |  |
| głowica | monookularowa |  |
| powiększenie | min. 50 x - 500x ( 2000 x zoom cyfrowy) |  |
| z wyświetlaczem LCD | minimum 3,5" |  |
| matryca | typu CMOS |  |
| obiektywy | min. 4 x, 10x, 40x (S) |  |
| oświetlenie górne | LED z regulacją natężenia |  |
| oświetlenie dolne | LED z regulacją natężenia |  |
| zasilanie | sieciowe |  |
| przekazanie obrazu | wewnętrzna kamera, ekran LCD |  |
| rozdzielczość | min. 2592 x 1944 ( 5mln pikseli) |  |
| przesuwanie preparatu | mechaniczne (stolik krzyżowy) |  |
| ostawianie ostrości | śruba makrometryczna |  |
| wejście na kartę SD | TAK |  |
| korpus | wykonany z metalowego odlewu |  |
| w skład zestawu wchodzi: | minimum: 1) karta SD min. 8 GB 2) kabel USB do podłączenia do komputera 3)walizka do przechowywania 4) zestaw preparatów 5) zestaw szkiełek do przechowywania 6) gilotynka |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  |
| Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)