Oznaczenie sprawy: PUB/75-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa miernika rezystancji

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Miernik rezystancji | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Miernik bardzo wysokich rezystancji: minimum od 50 ( do 1019 ( |  |
|  | Miernik do pomiaru rezystancji objętościowej i powierzchniowej |  |
|  | Napięcie pomiarowe regulowane w zakresie do 1000V |  |
|  | Wymagany komplet przewodów pomiarowych |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa mieszadła magnetycznego

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Mieszadło magnetyczne | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Mieszadło magnetyczne z grzaniem |  |
|  | Napęd mieszadła magnetycznego |
|  | Maksymalna objętość mieszanej cieczy (H2O): minimum 15 l |  |
|  | Prędkość obrotowa: minimum 50-1500 min.-1 |  |
|  | Moc silnika (wejściowa/wyjściowa): minimum 30/23W |  |
|  | Funkcja grzania |
|  | Moc grzania: minimum 600W |  |
|  | Zakres temperatury: minimum 50-370°C |  |
|  | Powierzchnia robocza: średnica minimum 150mm |  |
|  | Materiał płyty grzejnej: aluminiowa z płytą ochronną |  |
|  | Pozostałe parametry |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): maksimum 170 x 280 x 120 mm |  |
|  | Masa: maksimum 2,6 kg |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 230V, 50 Hz |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa: minimum IP42 |  |
|  | Obudowa: odporna chemicznie i mechanicznie |  |
|  | Panel sterujący: oddzielony od płyty w celu ochrony przed wypływającymi cieczami, ze skalą w °C i obr./min. |  |
|  | Prędkość obrotowa: stała prędkość także przy zmianach lepkości substancji mieszanej |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa miniwirówki

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Miniwirówka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Regulowana ilość obrotów |  |
|  | Maksymalna prędkość: minimum 6000 obr./min, krok co 100 obr./min. |  |
|  | Rotor: 8-12 probówek o poj. 2,0 ml |  |
|  | Regulowany zegar czasu wirowania: minimum od 1 sek. – 30 minut |  |
|  | Wytrząsanie: minimum 3 tryby; timer minimum od 0-20 sekund, krok co 1 sek. |  |
|  | Dodatkowy rotor na 6-8 probówek o pojemności 2,0/1,5 ml |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie po otwarciu pokrywy |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa suszarki laboratoryjnej

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Suszarka laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalny zakres temperatury pracy suszarki: minimum od temperatury pokojowej do 200°C |  |
|  | Czas nagrzewania komory suszarki do maksymalnej temperatury: maksimum 1 godzina |  |
|  | Programowalny kontroler temperatury typu PID lub inny kontroler umożliwiający utrzymywanie nastawionej temperatury ( z co najmniej dwoma obszarami wzrostu i utrzymania temperatury w zadanym czasie) |  |
|  | Wymagana możliwość regulacji temperatury z dokładnością do 1°C |  |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę wewnątrz komory suszenia |  |
|  | Obudowa zabezpieczona przed korozją |  |
|  | Izolacja urządzenia musi być tak wykonana, żeby przy maksymalnej pracy suszarki zewnętrzne powierzchnie suszarki nagrzewały się do temperatury maksimum 50°C |  |
|  | Wymagana możliwość podzielenia komory suszenia (minimum 1 półka) |  |
|  | Wymagany wymuszony obieg powietrza w komorze suszarki |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
|  | Masa całkowita suszarki: maksimum 70 kg |  |
|  | Zasilanie z gniazda sieciowego (230V, 50Hz) |  |
|  | Minimalne wymiary komory suszenia (szer. x gł. x wys.): 30 x 30 x 25 cm |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 60 x 60 x 60 cm |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)