Oznaczenie sprawy: PUB/75-2016/DOP-a			                               		             Lublin, dn. 18.11.2016r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie do Zamawiającego w dniu 18.11.2016r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Dotyczy Części 3 postępowania

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym ze względów bezpieczeństwa pokrywa wirówki jest zablokowana podczas wirowania, do momentu zatrzymania wirówki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym ze względów bezpieczeństwa pokrywa wirówki jest zablokowana podczas wirowania, do momentu zatrzymania wirówki.

Dotyczy Części 4 postępowania

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wysokości zewnętrznej 63 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści suszarkę o wysokości zewnętrznej 63 cm.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.