Oznaczenie sprawy: PUB/73-2016/DOP-a			                               		             Lublin, dn. 24.11.2016r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury naukowo -badawczej dla UMCS w Lublinie do Zamawiającego w dniach 24.11.2016r. wpłynęły pytania Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Dotyczy Części 3 postępowania: dostawa łaźni wodnej  - 2 szt.

Pytanie 1: Proszę o sprecyzowanie wymagań technicznych do części 3 łaźnia wodna. Nie zgadzają się wymiary powierzchni użytkowej z pojemnością. " min. 300 x 200 x 150mm, do 6 litrów"

Odpowiedź:  Zamawiający, dopuszcza urządzenie o  parametrach:

powierzchni użytkowej: w zakresie 290 -300mm x 160 -200mm x 120 -150mm , nie więcej niż 6 litrów pojemności.

Powyższe zmiany stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Prorektor

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.