OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybkozłączka – korpus z przyłączem dwupierścieniowym ¼ cala ze stali nierdzewnej SUPERLOK | 12 szt. |
| 2. | Trójnik z gniazdami dwupierścieniowymi ¼ cala ze stali nierdzewnej SUPERLOK | 8 szt. |
| 3. | Detektor fluoru Gasman - jednogazowy z ładowarką sieciową | 1 szt. |

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień szybkozłączki z zaworem z przyłączem dwupierścieniowym ¼ cala ze stali nierdzewnej SUPERLOK | 12 szt. |
| 2. | Czwórnik z gniazdami dwupierscieniowymi ¼ cala ze stali nierdzewnej SUPERLOK | 4 szt. |
| 3. | Nakrętka złączki dwupierscieniowej ¼ cala ze stali nierdzewnej SUPERLOK | 10 szt. |
| 4. | Komplet pierścieni uszczelniajacych (przedni + tylni) ¼ cala ze stali nierdzewnej SUPERLOK | 5 szt. |
| 5. | Rura instalacyjna karbowana PCV, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, klasa palności V-0, średnica zewnętrzna 28 mm, średnica wewnętrzna 23 mm a’ 25 m | 1 szt. |
| 6. | Półmaska z kauczuku + 2 pochłaniacze A2 z 2 wymiennymi filtrami P2 niebieska | 2 szt. |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu,  analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,  20-031 Lublin

Osoba do kontaktu:   tel.: 81 537 61 98