OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Screen-printed carbon electrode (nośnik: ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: węglowa -średnica 4 mm), elektroda pomocnicza platynowa, elektroda odniesienia – srebrna) a’ 75 szt./op. | 1 op. |
| 2 | Screen-printed carbon electrode (nośnik: ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: węglowa -średnica 4 mm), elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia – srebrna) a’ 75 szt./op. | 1 op. |
| 3 | Mix of screen-printed electrodes (carbon, gold AT, gold BT, platinum, nośnik: ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny a’ 4 x 25 szt. | 1 op. |
| 4 | Thick-film electrodes (Bismuth, nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: film bizmutu – średnica 4mm, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 20 szt. | 1 op. |
| 5 | Thick-film electrodes (Antimony, nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: film antymonu – średnica 4mm, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 20 szt. | 1 op. |
| 6 | Thick-film electrodes (Tin, nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: film cyny – średnica 4mm, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 20 szt. | 1 op. |
| 7 | Thick-film electrodes (Lead, nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: film ołowiu – średnica 4mm, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 20 szt. | 1 op. |
| 8 | Bismuth oxide screen carbon electrode (nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: tlenek bizmutu (III) / węgiel – średnica 4mm, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 50 szt. | 1 op. |
| 9 | Multi-walled carbon nanotubes modified screen-printed carbon electrode (nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: MWCNT-COOH / węgiel, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 50 szt. | 1 op. |
| 10 | Carbon nanofibers modified screen-printed carbon electrode (nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: CNF / węgiel, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 50 szt. | 1 op. |
| 11 | Graphene modified screen-printed carbon electrode (nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: film bizmutu GPH / węgiel, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 50 szt. | 1 op. |
| 12 | Ordered mesoporous carbon modified screen-printed carbon electrode (nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: OMC / węgiel, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 50 szt. | 1 op. |
| 13 | Gold nanoparticles modified screen-printed carbon electrode (nośnik ceramiczny L33xW10xH0,5mm, kontakt elektryczny: srebrny, elektroda pracująca: GNP / węgiel, elektroda pomocnicza węglowa, elektroda odniesienia srebrna a’ 50 szt. | 1 op. |
| 14 | Connector CAC (pomiędzy SPE i potencjostatem) | 2 szt. |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty (w formie elektronicznej) specyfikacji produktów równoważnych w formie karty katalogowej producenta,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

osoba do kontaktu: dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko,  tel. 81 / 537 55 85