Oznaczenie sprawy: PUB/94-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów i materiałów próżniowych

dla Instytutu Fizyki UMCS

Producent …………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………………..………………………

| Podzespoły i materiały próżniowe | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Kołnierz pełny DN35CF – 5 szt. |  |
|  | Okno szklane na kołnierzu DN35CF – 1 szt. |  |
|  | Okno szklane na kołnierzu DN63CF – 1 szt. |  |
|  | Mieszek cienkościenny z kołnierzami DN35CF o długości 76,2 mm – 1 szt. |  |
|  | Ręczny mini manipulator obrotowy ze skalą na kołnierzu DN16CF – 1 szt. |  |
|  | Dwupinowy przepust elektryczny na kołnierzu DN16CF (15 A/pin, 5kV) – 1 szt. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN16CF – 2 opak. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN35CF – 2 opak. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN35CF o średnicy wewnętrznej 38,81 mm – 4 opak. |  |
|  | Uszczelka miedziana do kołnierza DN63CF – 1 opak. |  |
|  | Uszczelka witonowa do kołnierza DN35CF – 2 opak. |  |
|  | Uszczelka witonowa do kołnierza DN63CF – 2 opak. |  |
|  | Drut Au o średnicy 1 mm i czystości 99,99% - 5g |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)