OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna chromatograficzna z bańką i kranem teflonowym, szlif 29/32 - średnica 10 mm, długość efektywna 200 mm, 250 mL - średnica 15 mm, długość efektywna 200 mm, 250 mL - średnica 20 mm, długość efektywna 200 mm, 250 mL - średnica 20 mm, długość efektywna 300 mm, 250 mL - średnica 30 mm, długość efektywna 200 mm, 500 mL - średnica 30 mm, długość efektywna 300 mm, 500 mL |  | 1 3 4 2 2 2 |
| 2 | Kolumna chromatograficzna bez bańki, ze spiekiem G0 i kranem teflonowym - szlif 29/32, średnica 20 mm, długość 400 mm - szlif 29/32, średnica 50 mm, długość 200 mm - szlif 29/32, średnica 30 mm, długość 400 mm - szlif 14/23, średnica 15 mm, długość 200 mm |  | 1 1 2 2 |
| 3 | Chłodnica Liebiga, szlify 14/23, dł. efektywna 150 mm | Labit CHL/1 | 2 |
| 4 | Chłodnica Liebiga, szlify 19/26, dł. efektywna 200 mm | Labit CHL/2 | 2 |
| 5 | Chłodnica Liebiga, szlify 29/32, dł. efektywna 200 mm | Labit CHL/4/300 | 2 |
| 6 | Nasadka kątowa z oliwką, szlif 14/23 | Labit NKZ/1 | 10 |
| 7 | Nasadka kątowa z oliwką, szlif 19/26 | Labit NKZ/2 | 10 |
| 8 | Nasadka kątowa z oliwką, szlif 29/32 | Labit NKZ/3 | 10 |
| 9 | Rozdzielacz gruszkowy, szlif 19/26, poj. 100 mL, z kranem teflonowym | Labit RG/2 | 5 |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Organicznej

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

Osoba do kontaktu: dr hab. Marek Stankevič tel.:  81 537 77 52