OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość (op.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 1,5 mL, PCR clean, bezbarwny, a’ 250 probówek (5 x 50 szt.) | 0030108051 | 1 |
| 2 | Końcówki do pipet Eppendorf, ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean, Sterile 0.1-10 µl S, 34 mm, ciemnoszary-zestaw (10 pudełek x 96 końcówek) | 0030077806 | 2 |
| 3 | Końcówki do pipet Eppendorf, ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean, Sterile 2-200 µl, 55 mm, żółty-zestaw (10 pudełek x 96 końcówek) | 0030077830 | 1 |
| 4 | Końcówki do pipet Eppendorf, ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean, Sterile 50-1000 µl, 76 mm, niebieski-zestaw (10 pudełek x 96 końcówek) | 0030077857 | 2 |
| 5 | epT.I.P.S.® Standard Eppendorf o poj. 1000 µl a’ 2x 500szt. | 0030000919 | 3 |
| 6 | epT.I.P.S.® Standard Eppendorf o poj. 10 µl a’ 2x 500szt. | 0030000811 | 2 |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Wirusologii i Immunologii

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Osoba do kontaktu: Beata Iwan,  tel.:  81 537 59 40