Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa podstawek próbki do głowic uchwytu dla Instytutu Fizyki

UMCS w Lublinie” (PUB/14-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Opis i parametry przedmiotu zamówienia

Elementy uchwytu do przygotowywania monokrystalicznych podłoży krzemowych przygotowane według załączonej dokumentacji projektowej.

Podstawka próbki do głowicy uchwytu - 2 szt.

Parametry techniczne podstawki: Podstawka próbki: materiał – tytan Grade 2, norma DIN 17850 3.7035 lub równoważna

Miejsce dostawy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin.

Dostawa obejmuje transport do siedziby Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym oraz pierwsze uruchomienie.

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.