Oznaczenie sprawy: PUB/19-2017/DOP-a			                               		                    Lublin, dn. 06.03.2017r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę myjki ultradźwiękowej dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, do Zamawiającego w dniu 02-06.03.2017r. wpłynęły pytania Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuszcza częstotliwość 38 kHz”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o częstotliwości 38 kHz.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne wanny DxSxW:  365x278x321 mm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wyżej wymienionych wymiarach zewnętrznych przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjkę:

Częstotliwość:  37 kHz

Wymiary zewnętrzne:365x278x264 mm

Wymiary wewnętrzne: 300x240x150 mm ?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wyżej wymienionych parametrach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.