OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolbki okrągłodenne 100 mL, szlif damski 19/26 | LABIT KK/8 | 50 |
| 2 | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem G-0, z kranem teflonowym i szlifem, śr. wewn. 20 mm, dł. efektywna 400 mm, szlif damski 29/32 | LABIT KCH/20x400 | 1 |
| 3 | Kolumna chromatograficzna z bańką i kranem teflonowym, śr. wewn. 20 mm, dł. efektywna 200 mm, bańka 250 mL | LABIT KCB/20x200/250 | 3 |
| 4 | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem G-0, z kranem teflonowym i szlifem, śr. wewn. 15 mm, dł. efektywna 200 mm, szlif damski 14/23 | LABIT KCH/15x200 | 2 |
| 5 | Kolumna chromatograficzna z bańką i kranem teflonowym, śr. wewn. 10 mm, dł. efektywna 200 mm, bańka 250 mL | LABIT KCB/120x200/250 | 2 |
| 6 | Kolumna chromatograficzna z bańką i kranem teflonowym, śr. wewn. 30 mm, dł. efektywna 400 mm, bańka 500 mL | LABIT KCB/30x400/500 | 1 |
| 7 | Kolumna chromatograficzna z kranem i szlifem damskim, śr. wewn. 10 mm, dł. efektywna 200 mm, szlif damski 14/23 | Labit KCS/10x200 | 1 |
| 8 | Kolumna chromatograficzna z bańką i kranem teflonowym, śr. wewn. 15 mm, dł. efektywna 200 mm, bańka 250 mL | LABIT KCB/15x200/250 | 2 |
| 9 | Trap na szlif, szlif damski 29/32 | LABIT TRS/1 | 2 |
| 10 | Chłodnica Liebiga z nasadką do destylacji, z podłączeniem próżniowym, szlify męskie 29/32, szlif damski 14/23 | LABIT CHLP/3 | 1 |
| 11 | Trap, bez szlifu, wym. 36x250 mm, rurka odprowadzająca i doprowadzająca śr. 9 mm | LABIT TR/2 | 1 |
| 12 | Naczynie reakcyjne i przechowująca (Schlenk), kran szklany, poj. 25 mL | LABIT SCH/25 | 15 |
| 13 | Kolbki okrągłodenne 25 mL, szlif damski 14/23 | LABIT KK/2 | 50 |
| 14 | Rozdzielacz stożkowy SQUIBBA, poj. 100 mL szlif damski 19/26, z kranem teflonowym | LABIT RS/2 | 5 |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Organicznej

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

Osoba do kontaktu: dr hab. Marek Stankevič tel.:  81 537 77 52