**Pytania i odpowiedzi na nie do przetargu na prace elektryczne w biurowcu Ogrodu Botanicznego DTI-20/03/2017**

Pytania: - czy w zakres wchodzi malowanie? Brak przedmiaru. Odpowiedź: Przedmiar poz. 39 -43

- proszę podać kategorię elementów pasywnych sieci LAN /w dokumentach występuję różne parametry: 6, 6a, UTP, FTP / Odpowiedź: Kat 6A

- proszę podać ilość lumenów z opraw oświetleniowych / biurowa, na korytarzu / Odpowiedź: oprawy na korytarzu – 2700 lm, w pomieszczeniach biurowych – 3400 lm.