OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPP Pressure Regulator 316 SS, 275 bar max (IN), 0-137 bar (OUT), 1/4" NPT F, PEEK, PTFE, Cv=0.02, Gauge OUT port 1/4" NPT F, Outlet Gauge | KPP1NSC421P200H0 | 1 |
| 2 | 1/4" Slok - 1/4" NPTM Male Connector, 316 SS | SS-400-1-4 | 1 |
| 3 | 1/4" Tube - 72" Long Teflon Lined Hose | SS-4BHT-72 | 1 |
| 4 | 1/4" Slok - 1/4" NPT Female Run Tee | SS-400-3-4TFT | 1 |
| 5 | 1/4" Tube Purge Valve | SS-4P-4T | 1 |
| 6 | 1/4" NPT Male QF Quick Connect Body | SS-QF4-B-4PM | 1 |
| 7 | 1/4" Slok | SS-QF4-S-400 | 1 |
| 8 | COLLAR 1/4HP | CL4H | 4 |
| 9 | GLAND 1/4 HP | GL4H | 4 |
| 10 | NIP1/4 H/P X 6.00OAL 60K | N4H60-6.00 | 2 |
| 11 | NIP1/4 H/P X 3.00OAL 60K | N4H60-3.00 | 2 |
| 12 | ELBOW 1/4 HP FEM 60K | L4HF60 | 1 |
| 13 | 1/4" Slok - 1/4" Tube Port Connector | SS-401-PC | 1 |
| 14 | 3/8" Slok - 1/4" Tube Reducer | SS-600-R-4 | 1 |
| 15 | Port Connector 316 SS, size 3/8" | SS-601-PC | 1 |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Organicznej

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

Osoba do kontaktu: dr Kamil Dziuba, tel.  81 / 524 22 51 w. 120

dr hab. Marek Stankevič, tel.:  81 / 537 77 52