FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

NIP:    ………………………………………………………………………............

tel., fax, adres e-mail:    ..................................................................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

„Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych dla UMCS w Lublinie” (PUB/21-2017/DOP-z) składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego:

| Lp. | Nazwa asortymentu lub równoważne | Ilość sztuk | Zaoferowany asortyment: producent, numer katalogowy | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPP Pressure Regulator 316 SS, 275 bar max (IN), 0-137 bar (OUT), 1/4" NPT F, PEEK, PTFE, Cv=0.02, Gauge OUT port 1/4" NPT F, Outlet Gauge | 1 |  |  |  |
| 2 | 1/4" Slok - 1/4" NPTM Male Connector, 316 SS | 1 |  |  |  |
| 3 | 1/4" Tube - 72" Long Teflon Lined Hose | 1 |  |  |  |
| 4 | 1/4" Slok - 1/4" NPT Female Run Tee | 1 |  |  |  |
| 5 | 1/4" Tube Purge Valve | 1 |  |  |  |
| 6 | 1/4" NPT Male QF Quick Connect Body | 1 |  |  |  |
| 7 | 1/4" Slok | 1 |  |  |  |
| 8 | COLLAR 1/4HP | 4 |  |  |  |
| 9 | GLAND 1/4 HP | 4 |  |  |  |
| 10 | NIP1/4 H/P X 6.00OAL 60K | 2 |  |  |  |
| 11 | NIP1/4 H/P X 3.00OAL 60K | 2 |  |  |  |
| 12 | ELBOW 1/4 HP FEM 60K | 1 |  |  |  |
| 13 | 1/4" Slok - 1/4" Tube Port Connector | 1 |  |  |  |
| 14 | 3/8" Slok - 1/4" Tube Reducer | 1 |  |  |  |
| 15 | Port Connector 316 SS, size 3/8" | 1 |  |  |  |
| Razem |  |

- Zamówienie wykonamy w terminie do 30 dni od daty zamówienia.

- Udzielamy gwarancji producenta na zaoferowany asortyment

- Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

………………………………..	        	…………………………………………………			………………………………………………………………………..

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)			   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)