Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz agregatów prądotwórczych do konserwacji

| Lp. | Wykaz lokalizacji | Ilość | Charakterystyka agregatu | Moc agregatu | Pojemność agregatu | Co zasila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dom Studenta „GRZES” ul. Langiewicza 24, Lublin | 1 | Silnik JOHN DEERE Nr CD3029B004785 Prądnica Typ EKO 32-35/4 ITALIA Nr 0001133937 | 44kVA | ok. 85 l | Napowietrzanie, Oświetlenie awaryjne |
| 2. | Dom Studenta „HELIOS” ul. Czwartaków 13, Lublin | 1 | Silnik CUMMINS Nr 6BTAA5,9-62 Zespół prądotwórczy HORUS ENERGIA Typ: HE-CK130P1 Prądnica CUMMINS GENERATOR Nr X08J390875 | 130kVA | ok. 140 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 3. | Dom Studenta „JOWISZ” ul. Langiewicza 5, Lublin | 1 | Silnik IVECO Typ 8061/06.05 Nr 74390 Prądnica Green Power Typ GE8061i06 Nr nieczytelny | 60 kVA | ok. 130 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 4. | Dom Studenta „FEMINA” ul. Langiewicza 20, Lublin | 1 | Silnik IVECO Nr 664241, Typ NEF45SM1A.S500 Prądnica Typ GI67 Nr 104409/2009 | 60 kVA | ok. 320 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 5. | Rektorat i Wydz. Ekonomiczny, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin | 1 | Producent: SUMERA MOTOR Agregat typ SNG-160, Nr fabr: 15-278071 | 160 kVA | ok. 340 l | Napowietrzanie, Oddymianie, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne klatek |
| 6. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / LubMAN / LubMAN Sp. z o.o. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 1, Lublin | 1 | Silnik IVECO Typ F4HE0685A Nr 0775879 Agregat Typ FI200ACG Zespół agregatu Nr D5671 | 200 kVA | ok. 315 l | Utrzymanie zasilania awaryjnego dla kompleksu Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki, Awaryjny zjazd wind, Oświetlenie awaryjne |
| 7. | LubMAN Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, Lublin (Wydz. Humanistyczny - patio między budynkiem "Starej Humanistyki" a "Nową Humanistyką") | 1 | Silnik JOHN DEERE Nr CD3029B012787 Agregat Typ J44K Nr J44K06008261 Producent (SDMO) | 40 kVA | ok. 100 l | Sekcja Obsługi Informatycznej UMCS na potrzeby serwerowni w pomieszczeniach 02-03B |

Informacja:

Agregaty współpracują z systemem SZR  zasilają rezerwowo wentylację oddymiającą i hydrofornię p.poż