## Arkusz1
Formularz cenowy
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy …………………………….……..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
"Świadczenie usług w zakresie konserwacji i przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych w obiektach UMCS w Lublinie przez okres 36 miesięcy"
Lp. | Wykaz lokalizacji | Wykaz agregatów do konserwacji | Ilość agregatów | Stawka brutto za wykonanie 1 usługi konserwacyjno-przeglądowej (1 x m-c) (PLN) | Czynności konserwacyjne i przeglądu 1 x m-c w trakcie trwania umowy (36 miesięcy) (PLN) (kol.5 x 36) |  | Stawka brutto za wykonanie 1 usługi konserwacyjno-przeglądowej (1 x 3 m-ce) (PLN) | Czynności konserwacyjne i przeglądu 1 x 3 m-ce w trakcie trwania umowy (36 miesięcy) (PLN) (kol.7 x 12) | Stawka brutto za wykonanie 1 usługi konserwacyjno-przeglądowej (1 x 12 m-cy) (PLN) | Czynności konserwacyjne i przeglądu 1 x 12 m-cy w trakcie trwania umowy (36 miesięcy) (PLN) (kol.9 x 3) | Stawka brutto za wykonanie czynności konserwacyjnych i przeglądu złącz kablowych oraz automatyki SZR (1 x 3 m-ce) (PLN) | Czynności konserwacyjne i przeglądu złącz kablowych oraz automatyki SZR 1 x 3 m-ce w trakcie trwania umowy (36 miesięcy) (PLN) (kol.11 x 12) |  | Stawka brutto za wymianę płynu chłodzącego 1 x 36 m-cy (PLN) | Szacunkowa kwota brutto za konserwacje i przeglądy okresowe w trakcie trwania umowy (36 miesięcy) (PLN) (kol. 6+kol.8+kol.10+kol.12+kol.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14
1. | DS. „GRZEŚ” ul. Langiewicza 24, Lublin | Silnik JOHN DEERE Nr. CD3029B004785 Prądnica Typ EKO 32-35/4 ITALIA Nr. 0001133937 Moc: 44 Kva Pojemność: ok. 85 l | 1
2. | DS. „HELIOS” ul. Czwartaków 13, Lublin | Zespół prądotwórczy HORUS ENERGIA Typ: HE-CK130P1 Silnik CUMMINS Nr. 6BTAA5,9-62 Prądnica CUMMINS GENERATOR Nr. X08J390875 Moc: 130kVA Pojemność ok. 140 l | 1
3. | DS. „JOWISZ” ul. Langiewicza 5, Lublin | Silnik IVECO Typ 8061/06.05 Nr. 74390 Prądnica Green Power Typ GE8061i06 Nr. nieczytelny Moc: 60 kVA Pojemność: 130 l | 1
4. | DS. „FEMINA” ul. Langiewicza 20, Lublin, | Silnik IVECO Nr. 664241, Typ NEF45SM1A.S500 Prądnica Typ GI67 Nr. 104409/2009 Moc: 60 kVA Pojemność: ok. 320 l | 1
5. | Rektorat i Wydz. Ekonomiczny Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin | Producent: SUMERA MOTOR Agregat typ SNG-160, Nr fabr: 15-278071 Moc: 160 kVA | 1
6. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / LubMAN / LubMAN Sp. z o.o. Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 1, Lublin | Silnik IVECO Typ F4HE0685A Nr 0775879 Agregat Typ FI200ACG Zespół agregatu nr D5671 Moc: 200 kVA Pojemność: ok. 315 l | 1
7. | LubMAN-Sekcja Obsługi Informatycznej UMCS Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, Lublin (Wydz. Humanistyczny-patio między budynkiem "Starej Humanistyki" a "Nową Humanistyką") | Silnik JOHN DEERE Nr CD3029B012787 Agregat Typ J44K Nr. J44K06008261 Producent (SDMO) Moc: 40 kVA Pojemność: ok. 100 l | 1
Razem
|  | ……..………………………… | [9 empty] | ………………………………………………………………
|  | miejscowość i data | [9 empty] | (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy