OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Podzespoły nośnika próbek

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standardowa przykrywka Ø7 mm | 2 | 1 szt. |
| 2 | Przykrywka z otworem Ø5 mm | 2 | 1 szt. |
| 3 | Molibdenowa czasza | 3 | 1 szt. |
| 4 | Podkładka Ø7/ Ø13,5 | 4 | 1 szt. |
| 5 | Pręt i nakrętka Ø2.3 | 5 + 14 | 1 komp. |
| 6 | Pręt i nakrętka Ø4.0 | 5 + 12 | 1 komp. |
| 7 | Zestaw ceramik | 6 + 7 + 8 | 1 komp. |
| 8 | Ceramika do termopary (L=8,5 mm) | 9a | 1 szt. |
| 9 | Ceramika do termopary (L=8,0 mm) | 9b | 1 szt. |
| 10 | Śruba i nakrętka molibdenowa M1.7 | 10 + 11 | 4 komp. |
| 11 | Śruba molibdenowa M2 | 13 | 1 szt. |
| 12 | Blaszka w kształcie litery L | 15 | 2 szt. |
| 13 | Blaszka do kontaktów W5%Re | 16 | 1 szt. |
| 14 | Blaszka do kontaktów W26%Re | 16a | 1 szt. |
| 15 | Blaszka do kontaktów katody W | 16b | 2 szt. |
| 16 | Ceramika z czteroma otworami | 17 | 1 szt. |
| 17 | Katoda | 18 | 1 szt. |
| 18 | Czasza dystansowa | 19 | 1 szt. |
| 19 | Zestaw termopar TC (druty W26%Re i W5%Re) |  | 3 szt. |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Osoba do kontaktu:  Mirosław Stróżak, tel.:  81 537 61 31