Oznaczenie sprawy: PU/33–2017/DOP-z			                                                                    Lublin, dn. 19.04.2016r

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawy rękawic lateksowych (medycznych) do UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PU/33-2017/DOP-z).

Działając w imieniu Zamawiającego – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin, plac Marii Curie - Skłodowskiej 5 zawiadamiam, iż wprowadzono zmiany w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do ogłoszenia).

Poz. 1:

Rękawice z naturalnego lateksu bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia o przeciwślizgowej-teksturowanej fakturze, płaski rolowany brzeg; jednorazowego użytku, stosowane w laboratoriach badawczych (przemysł spożywczy, przemysł chemii nieagresywnej), normy serii PN-EN 455, kat. III Środków Ochrony Indywidualnej,  grubość na palcu min. 0,14 (+/- 0,02)mm, a’100 szt.*, dostępne: różne rozmiary: XS - XL.

Poz. 2:

Rękawice lateksowe diagnostyczne, lekko pudrowane, niejałowe, jednorazowego użytku, posiadają rolowany rant, oburęczne, normy serii PN-EN 455, kat III Środków Ochrony Indywidualnej, a’ 100 szt.*, dostępne różne rozmiary: XS – XL.

Poz. 3:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe;  oburęczne;  z rolowanym mankietem; nadające się do prac wymagających dużego wyczucia i precyzji dotykowej; kolor odróżniający się od rękawic lateksowych;  spełniające normy serii  PN-EN 455, Kat. III Środków Ochrony Indywidualnej, grubość na palcu min. 0,12(+/-0,02)mm,  a’100 szt.*; dostępne różne rozmiary: XS – XL.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- a/a.