Oznaczenie sprawy: PUB/49-2017/DOP-a			                               		                    Lublin, dn. 08.05.2017r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę wytrząsarki do sit laboratoryjnych dla UMCS, do Zamawiającego w dniach 02-04.05.2017r. wpłynęły pytania Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: Czy dopuszczają Państwo zaoferowania wytrząsarki laboratoryjnej z szybkozłączem nakładano-gwintowano-skrętnym zamiast taśm do naciągu – rozwiązanie to jest bardziej wygodne i trwałe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wytrząsarki laboratoryjnej z szybkozłączem nakładano-gwintowano-skrętnym.

Pytanie 2:  Jakie mają być oczka w sicie do wytrząsarki?

Odpowiedź: Dostawa wytrząsarki nie obejmuje dostarczenia sit laboratoryjnych.

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na napęd na mimośrodzie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na napęd na mimośrodzie.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.