OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostopniowy reduktor do czystego wodoru z zaworem odcinającym - materiał – chromowany mosiądz, - zastosowanie – butla z super czystym wodorem, - membrana stalowa Hastelloy, - ciśnienie wlotowe (200 bar), ciśnienie wylotowe (2,5 – 14,0 bar), - złączka wyjściowa zaciskowa typu Swagelok 1/8” do rurki o 6 mm. |  | 1 szt. |
| 2 | Jednostopniowy reduktor do czystego powietrza z zaworem odcinającym - materiał – chromowany mosiądz, - zastosowanie – butla z czystym powietrzem, - membrana stalowa Hastelloy, - ciśnienie wlotowe (200 bar), ciśnienie wylotowe (2,5 – 14,0 bar), - złączka wyjściowa zaciskowa typu Swagelok 1/8” do rurki o 6 mm. |  | 1 szt. |
| 3 | Jednostopniowy reduktor do sprężonego powietrza - materiał – mosiądz, - zastosowanie – butla ze sprężonym powietrzem, - membrana wykonana z materiału o długiej trwałości, - ciśnienie wlotowe (200 bar), ciśnienie wylotowe (2,5 – 14,0 bar), - złączka wyjściowa zaciskowa typu Swagelok 1/8” do rurki o 6 mm. |  | 1 szt. |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Metod Chromatograficznych

pl. Marii Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Osoba do kontaktu: Stanisław Radkiewicz, tel.: 81 / 537 56 14