- Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.               z 2016 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                        i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r.                 w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (tekst jednolity Dz. U.                 z 2013 r. poz. 709).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259).

- Alarmowanie.

Każdy, kto zauważy pożar, zobowiązany jest niezwłocznie:

- Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.

- Uruchomić ręczny ostrzegacz pożarowy ROP znajdujący się najbliżej miejsca pożaru.

- Telefonicznie lub w inny sposób powiadomić najbliższą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, podając:

- gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,

- co się pali – np. mieszkanie, piwnica, dach, biuro,

- czy w strefie zagrożenia znajdują się ludzie nie mający możliwości ewakuacji,

- numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje imię i nazwisko (nie należy odkładać słuchawki do momentu uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia).

- Powiadomić o pożarze, pracowników obsługi obiektu oraz kierownika administracyjnego obiektu.

- Akcja ratowniczo-gaśnicza.

- Do czasu przybycia jednostek ratowniczych, kierowanie działaniami ratowniczymi obejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której doszło do pożaru, kierownik administracyjny obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna.

- Równocześnie z alarmowaniem jednostek ratowniczych należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej, przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu.

- Zachowując spokój i nie dopuszczając do paniki należy ewakuować ludzi i mienie ze strefy zagrożenia, postępując zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz zasadami ćwiczonymi podczas próbnych ewakuacji.

- Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym (jeżeli istnieje taka konieczność, to obsługa obiektu rozwija punkt pierwszej pomocy) oraz zabezpieczyć ewakuowane mienie.

- Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, gazu oraz innych niebezpiecznych mediów (np. gazów technicznych) do pomieszczeń objętych pożarem lub całego budynku.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb ratowniczych, kierowanie działaniami przejmuje dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

- Kierujący działaniami ratowniczymi ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz obywateli – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

- Zabezpieczenie pogorzeliska.

- Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku lub terenu jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca pożaru – po wydaniu postanowienia o przekazaniu miejsca prowadzenia działań ratowniczych przez kierującego akcją ratowniczą.

- Użytkownicy budynku lub terenu mogą przystąpić do porządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności organów odpowiedzialnych za ustalenie przyczyn powstania pożaru.

- Wykaz telefonów alarmowych.

|  | Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112 |
| --- | --- |
|  | Państwowa Straż Pożarna – 998 |
|  | Pogotowie Ratunkowe – 999 |
|  | Pogotowie Policji – 997 |
|  | Pogotowie Energetyczne – 991 |
|  | Pogotowie Gazowe – 992 |
|  | Pogotowie Ciepłownicze – 993 |
|  | Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 994 |

| PRZYGOTOWAŁ | MERYTORYCZNIE ZAOPINIOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- | --- |
| Data, pieczęć i podpis | Data, pieczęć i podpis | Data, pieczęć i podpis |