Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa licencji oprogramowania do backupu oraz  usługa wsparcia technicznego dla licencji

(PU/17-2017/DOP-a)

Część 1: dostawa licencji oprogramowania do backupu

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania do backupu EMC Avamar na 1TB pojemności danych, w ramach rozbudowy użytkowanego przez Zamawiającego Systemu Backupu dla urządzenia EMC Data Domain 2500. Oferowana licencja musi dostarczona wraz z rocznym wsparciem typu NBP. Zamawiający dopuszcza równoważne licencje oprogramowania pod warunkiem ich dostosowania i zapewnienia kompatybilnego funkcjonowania z Systemem Backupu i urządzeniem EMC Data Domain 2500 w ramach oferowanej ceny.

2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nr produktu | Opis/charakterystyka produktu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 458-000-719 | BACKUP AND RECOVERY MANAGER AVAMAR=CC | 1 |
| 2 | 456-103-950 | BACKUP AND RECOVERY MANAGER AVAMAR | 1 |
| 3 | M-ENHSWDD-H1 | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) | 1 |
| 4 | 458-000-189 | AVAMAR BACKUP AND RECOVERY SW | 1 |
| 5 | 456-110-496 | AVAMAR F 1TB DATA DOMAIN CAPACITY=CA | 1 |
| 6 | M-ENHSWDD-H1 | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) | 1 |

3. Warunki wsparcia technicznego

| Lp. | Wymagania serwisowe |
| --- | --- |
| 1 | Okres wsparcia musi wynosić minimum 12 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru |
| 2 | Musi być zapewniona możliwość zgłaszania awarii w trybie 24 x 7. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie: w następnym dniu roboczym |
| 3 | Serwis musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego |
| 4 | W okresie trwania wsparcia technicznego Wykonawca zapewni pomoc techniczną obejmującą minimum: - pracę serwisanta aż do rozwiązania problemu (w ramach pomocy technicznej do sprzętu); - zdalną pomoc techniczną w zakresie oprogramowania; - bezpłatne uaktualnienia oprogramowania, firmware i dokumentacji; - licencję na używanie I kopiowanie uaktualnień oprogramowania; - zdalną diagnostykę I pomoc techniczną; - dostęp do serwisu elektronicznego obejmującego bazę wiedzy zawierająca wykaz znanych symtomów nieprawidłowego działania oprogramowania oraz sposobów naprawy, jak również opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną |

Część 2: Usługa wsparcia technicznego dla licencji

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji o numerze 15448879 oprogramowania EMC Avamar używanego przez Zamawiającego do systemu backupu EMC Data Domain. Czas świadczenia zamawianej usługi wsparcia musi trwać od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2017r.

2. Specyfikacja techniczna zamawianej usługi

| Lp. | Nr produktu | Opis/charakterystyka produktu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 456-110-073 | AVAMAR E 1TB DATA DOMAIN CAPACITY=CA | 1 |

3. Warunki wsparcia technicznego

| Lp. | Wymagania serwisowe |
| --- | --- |
| 1 | Świadczenie usługi wsparcia trwać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2017r. |
| 2 | Musi być zapewniona możliwość zgłaszania awarii w trybie 24 x 7. Czas reakcji na zgłoszenie: maksymalnie w następnym dniu roboczym |
| 3 | Serwis musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego |
| 4 | W okresie trwania świadczenia usługi wsparcia technicznego Wykonawca zapewni pomoc techniczną obejmującą minimum: - pracę serwisanta aż do rozwiązania problemu (w ramach pomocy technicznej do sprzętu); - zdalną pomoc techniczną w zakresie oprogramowania; - bezpłatne uaktualnienia oprogramowania, firmware i dokumentacji; - licencję na używanie I kopiowanie uaktualnień oprogramowania; - zdalną diagnostykę I pomoc techniczną; - dostęp do serwisu elektronicznego obejmującego bazę wiedzy zawierająca wykaz znanych symtomów nieprawidłowego działania oprogramowania oraz sposobów naprawy, jak również opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców rozwiązań (realizacji świadczenia usługi) równoważnych, pod warunkiem spełnienia warunków i zakresu wsparcia technicznego zgodnego ze specyfikacją w ww. dokumencie. Zakres świadczenia wsparcia musi obejmować wszystkie zalecenia producenta oprogramowania oraz sprzętu.