Oznaczenie sprawy: PU/16-2017/DOP-a			                               		                    Lublin, dn. 05.07.2017r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę mikroskopów stereoskopowych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, do Zamawiającego w dniu 04.07.2017r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści mikroskopy stereoskopowe z obiektywem parfokalnym achromatycznym o standardowym zakresie powiększeń zoom od 0,8x do 5,0x z płynną zmiana powiększenia, a z wyposażeniem opcjonalnym od 0,4x do 200x?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.