Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wagi laboratoryjnej dla Wydziału Chemii UMCS” (PU/24-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Waga laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Zakres ważenia: minimum od 0 do 2 000 g |
|  | Dokładność odczytu: maksimum 0.01 g |
|  | Szerokość szalki: 115 mm |
|  | Szalka ze stali szlachetnej odporna na korozję |
|  | Tarowanie |
|  | Dobrze widoczny wyświetlacz LCD z podświetleniem |
|  | Wymagana możliwość podłączenia sprzętu do prądu za pomocą zasilacza |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Warunki serwisu. Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |