# UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

# Dział Zamówień Publicznych

Sekcja Aparatury Naukowej

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Dostawa aparatury naukowej dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS”

(PUB/85-2017/DOP-a)

Zamawiający:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: www.umcs.pl,   tel/ fax: +48 81 537 51 79

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień z dziedziny nauki, działalności kulturalnej, na usługi, społeczne i inne szczególne usługi – Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS obejmująca:

- część 1: dostawę niemagnetycznego pieca do termicznego rozmagnesowania próbek;

- część 2: dostawę magnetometru rotacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia”.

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

- Osoby upoważnione do kontaktu:  Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, fax:81 537 50 43,e-mail: m.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem „Formularza oferty”, stanowiącym załącznik do zaproszenia.

- Oferta winna być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa). Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wykonawca składając ofertę powinien zamieścić na kopercie lub innym szczelnie zamkniętym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym:

„Oferta w postępowaniu na ..............., oznaczenie sprawy: ............ (wpisać  tytuł i numer postępowania)”.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług , wskazując przy tym nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku. W celu  oceny takiej oferty, Zamawiający doliczy do podanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy przesłać na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1203,   w terminie do dnia 26.09.2017r. do godz. 11.00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 26.09.2017r.  godz. 11.15, w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1203.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty i kryteria oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert:

cena * –  80% (w zakresie kryterium cena oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 80 pkt)

właściwości techniczne ** – 20% (w zakresie kryterium parametry techniczne oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 20 pkt)

* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

** – ocenie będą podlegały właściwości techniczne  przedmiotu zamówienia podane przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Przy dokonywaniu oceny będą zastosowane  następujące wzory:

- przy kryterium oceny ofert cena: Cc = (Cn / Co) x 80 pkt, gdzie:

Cc – przyznane punkty w kryterium cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

- przy kryterium właściwości techniczne (WT):

dla części 1 postępowania – dostawa niemagnetycznego pieca do termicznego rozmagnesowania próbek

| Oceniane właściwości techniczne | Metodologia oceny | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| Możliwość jednorazowego rozmagnesowania próbek o wymiarach standardowych tzn. o średnicy 1 cala i długości 22 mm | Możliwość jednorazowego rozmagnesowania 70 próbek o wymiarach standardowych tzn. o średnicy 1 cala i długości 22 mm - 0 pkt | 10 pkt |
|  | Możliwość jednorazowego rozmagnesowania więcej niż 70 próbek o wymiarach standardowych tzn. o średnicy 1 cala i długości 22 mm - 10 pkt |  |
| Rozdzielczość temperaturowa | Rozdzielczość temperaturowa 0,2°C – 0 pkt | 5 pkt |
|  | Rozdzielczość temperaturowa lepsza niż 0,2°C – 5 pkt |  |
| Maksymalna wartość temperatury pieca (z płynną regulacją) | Maksymalna wartość temperatury pieca 700°C – 0 pkt | 5 pkt |
|  | Maksymalna wartość temperatury pieca powyżej 700°C – 5 pkt |  |

dla części 2 postępowania – dostawa magnetometru rotacyjnego

| Oceniane właściwości techniczne | Metodologia oceny | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| Dokładność bezwzględnej kalibracji | Dokładność bezwzględnej kalibracji +/-3% - 0 pkt | 10 pkt |
|  | Dokładność bezwzględnej kalibracji mniejsza niż +/-3% - 10 pkt |  |
| Czułość | Czułość 2.5 x 10-6 A/m – 0 pkt | 5 pkt |
|  | Czułość wyższa niż 2.5 x 10-6 A/m – 5 pkt |  |
| Przedział pomiarowy | Przedział pomiarowy nie mniejszy niż do 12,000 A/m – 0 pkt | 5 pkt |
|  | Przedział pomiarowy większy niż do 12,000 A/m – 5 pkt |  |

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:		  S = C + WT ,  gdzie:

S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;

C – przyznane punkty w kryterium cena;

WT – przyznane punkty w kryterium właściwości techniczne

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

- Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najkorzystniejszym bilansem  ceny i pozostałych  kryteriów wymienionych w zaproszeniu, spełniająca wymagania Zamawiającego.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, upusty, rabaty, koszty odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego, gwarancji i instrukcji obsługi, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika, a w przypadku części 2 także instalację.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w pkt 3 ppkt 3, lub są one niekompletne, zawierają błędy bądź budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganego pełnomocnictwa lub złożył wadliwe, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego złożenia w  terminie przez siebie wskazanym.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeśli nie będzie spełniała wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zaproszenia).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Informację o zawarciu umowy  Zamawiający zamieści na swojej  stronie podmiotowej BIP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy