Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa oprogramowania dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS” (PUB/90-2017/DOP-a)

| Oprogramowanie | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie umożliwiające pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych: licencja sieciowa na 1 stanowisko |
|  | Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje: Angielska wersja językowa interfejsu użytkownika Możliwość importowania danych Możliwość przetwarzania danych Możliwość tworzenia własnych procedur analiz Wizualizacja wyników w postaci wykresów 2D i 3D Tworzenie raportów składających się z m.in. z modułów tekstowych, tabelarycznych oraz wykresów Możliwość szybkiego obliczania parametrów na bazie wykresu; Dopasowanie krzywej do wybranego fragmentu wykresu (QuickFit) Obliczanie parametrów wybranego na wykresie zbocza sygnału (Rise Time) Analiza statystyczna ograniczona do zestawu punktów wybranych na wykresie (Statistics, Regional Statistics) Różniczkowanie wybranego fragmentu krzywej (Differentiate) Obliczanie pola pod wybranym fragmentem krzywej (Integrate) Możliwość interpolacji dla wybranego fragmentu krzywej (Interpolate) Szybka transformata Fouriera dla wyselekcjonowanych danych (FFT) Funkcja Boltzmana tworząca krzywe sigmoidalne (Boltzmann Function) Transformowana funkcja Boltzmanna (Transformed Boltzmann Function) Podwójna funkcja Boltzmanna (Double Boltzmann Function) Funkcja Hill'a (Hill Function) Model wzrostu Gompetza (Gompertz Growth Model) Sigmoidalne funkcje logistyczne (Sigmoidal Logistic Function) Funkcja Richardsa (Sigmoidal Richards Function) Funkcja Weibulla (Sigmoidal Weibull Function) Zaawansowane procedury z zakresu dopasowania krzywych i powierzchni, dodatkowe procedury analizy statystycznej oraz procedury z zakresu przetwarzania sygnałów i analizy obrazów. Moduł dopasowania pików pozwalający automatycznie wykrywać piki w danych wejściowych oraz lokalizować ich punkty centralne, procedury dopasowania krzywych pozwalające wyznaczyć parametry każdego piku, dając możliwość zastosowania różnego modelu dla każdego z nich. Narzędzie pozwalające na dopasowanie powierzchni. Zestaw danych wejściowych i powierzchnia dopasowania mogą być umieszczone na wspólnym rysunku 3D, na którym można dodać odcinki łączące punkty z powierzchnią symbolizujące residua. Procedura dopasowania wykorzystuje algorytm iteracyjny Levenberg-Marquardt. Moduł musi być wyposażony w min 15 różnych modeli powierzchni dopasowania, a użytkownik może definiować własne powierzchnie. Zaawansowane metody statystyczne w zakresie statystyki opisowej, wyznaczania częstości zdarzeń, analizy korelacji, analizy ANOVA z powtarzanymi pomiarami oraz testów nieparametrycznych. Narzędzie pozwalające na przetwarzanie sygnałów (transformata STFT, transformata Hilberta, korelacja 2D i przekształcenie falkowe). Funkcje pozwalające na analizę parametrów kinetycznych enzymów. Opracowywanie wyników badań naukowych wykonywanych za pomocą spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego oraz analizatora termograwimetrycznego. |