Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									      Lublin, dnia  25.09.2017 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

tel. 81/537 57 00

fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 2747/2017/DOP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany asortyment (nazwa, nr kat., producent) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Końcówki o poj. do 1000 µl, typ Eppendorf, niebieskie a 500 szt./op. np. nr kat. 80-1000-1 Kuwety do spektrofotometrii semi-micro o poj. 0,5-2,5 ml z PS, z dwiema ścianami optycznie gładkimi, dł. fali 340-800 nm np. nr kat. 38-6252-0 Szalki petriego o śr. 90 mm, wys. całkowita 16 mm, sterylne a’ 480 szt. /op. np. nr kat. 51-0090-OSR lub produkty równoważne | 30 op. 10 op. 2 op. |  |  |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 27.09.2017 r.  (do godz. 13:00)

Termin realizacji dostawy:		              w ciągu 10 dni od daty wysłania zamówienia;

Warunki dostawy:		 	na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).

Termin płatności:		                            30 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.

___________________________________________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto

dnia ................................						                             ……........................................

pieczątka i podpis Wykonawcy