OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PathScan® Phospho-mTOR (Ser2481) Sandwich ELISA Kit | #7978 | 1 szt. |
| 2 | PathScan® Total mTOR Sandwich ELISA Kit | #7974 | 1 szt. |
| 3 | PathScan® Phospho-4E-BP1 (Thr37/Thr46) Sandwich ELISA kit | #7216 | 1 szt. |
| 4 | PathScan® Total 4E-BP1 Sandwich ELISA Kit | #7179 | 1 szt. |
| 5 | PathScan® Phospho-p70 S6 kinase (Thr389) Sandwich ELISA Kit | #7063 | 1 szt. |
| 6 | PathScan® Total p70 S6Kinase Sandwich ELISA Kit | #7038 | 1 szt. |
| 7 | PathScan® Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) Sandwich ELISA Kit | #7205 | 1 szt. |
| 8 | PathScan® Total S6 Ribosomal Protein Sandwich ELISA Kit | #7225 | 1 szt. |
| 9 | PathScan® Total Cyclin D1 Sandwich ELISA Kit | #7918 | 1 szt. |
| 10 | PathScan® Total p21 Waf1/Cip1 Sandwich ELISA Kit | #7167 | 1 szt. |
| 11 | PathScan® Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) Sandwich ELISA Kit | #7325 | 1 szt. |
| 12 | PathScan® Total SAPK/JNK Sandwich ELISA Kit | #7330 | 1 szt. |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Zakład Wirusologii i Immunologii    pok. 309A

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Osoba do kontaktu:  Beata Pawińska, tel.: 81 / 537 59 40