UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS 
Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach UMCS w Lublinie.

Zadanie nr 1 – wykonanie monitoringu w budynku CKF UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie.

Zadanie nr 2 – rozbudowa systemy monitoringu w budynku DS. IKAR  UMCS przy ul. Czwartaków 15                          w Lublinie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoba upoważniona do kontaktu: Mieczysław Młodawski (81) 537 53 10, kom. 503 634 439.

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do	 niniejszego ogłoszenia, do każdego zadania oddzielnie.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie                             z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z CEIDG.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność           z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Zadanie nr 1 – wykonanie monitoringu w budynku CKF UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie.

Zadanie nr 2 – rozbudowa systemy monitoringu w budynku DS. IKAR  UMCS przy ul. Czwartaków 15                          w Lublinie.

oraz „Nie otwierać przed: 13.10.2017 r. godz. 1200” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia 
13 października do godz. 1200.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 13 października 2017 r. o godz. 1215 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

- Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno – użytkowy.

- Nr 2 – Formularz oferty

- Nr 3 – Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA— PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach UMCS w Lublinie.

Zamawiający: Uniwersytet  Marii Curie Skłodowskiej. 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Specjalista prowadzący:  	                                                                                                                                                                                                                                       Mieczysław Młodawski – branża elektryczna tel. 81 537 5310

1. Wstęp.

Przedmiotem i zakresem  programu funkcjonalno – użytkowego jest:

  - Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach UMCS w Lublinie.

  - Nazwy i kody robót budowlanych  wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  - CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

  - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

  - CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

  - Informacja o terenie budowy:

- Teren budowy stanowić będą budynki CKF UMCS przy ul. Langiewicza 22 i DS. IKAR  UMCS przy                     ul. Czwartaków 15  w Lublinie.

- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową,  wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, oraz poleceniami przedstawiciela inwestora.

- Roboty elektryczne nadzorował będzie inż. Mieczysław Młodawski (tel.  503 634 439).

- Zamawiający protokólarnie przekaże Wykonawcy Robót plac budowy.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Wymagania dotyczące właściwości i wyrobów materiałów.

- Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Przedstawiciel inwestora zdecyduje, które materiały z demontażu Wykonawca przekaże do dyspozycji Kierownika Obiektu budynku Chemii Organicznej.

- Powstałe materiały odpadowe z demontażu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi do wykonywania robót.

- Maszyny, narzędzia, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny pracować zgodnie z parametrami technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich przeznaczenia.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i prawidłowości działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

- Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogą wewnętrzną uczelni i jest ona dostępna do ruchu po uprzednim zgłoszeniu do Działu Eksploatacji UMCS danych dotyczących środków transportu i przewożonego materiału (rodzaj środka transportu, masa ładunku, nr rejestracyjny pojazdu).

- Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach i placach wewnętrznych uczelni.

- Wymagania (zakres robót) dotyczące wykonania  robót elektrycznych.

Roboty elektryczne w budynku Chemii Organicznej polegać mają na:

- Wykonanie monitoringu w budynku Chemii Organicznej

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej)

Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej:

Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:

- opis wykonanych robót,

- schematy i rysunki instalacji elektrycznych,

- protokoły niezbędnych prób i pomiarów włącznie z pomiarami rezystancji uzwojeń silników.

- Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i jakość stosowanych materiałów.

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono zgodność zamontowanych z kryteriami określonymi w normach, właściwych przepisach i dokumentach technicznych.

Wykonawca po zakończeniu robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych  z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami oraz protokoły pomiarów stanu izolacji wymienionych przewodów elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.

Jakość robót sprawdzana będzie w trakcie prac jak i podczas odbioru końcowego robót.

- Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się między innymi:

- umowa

- STWiOR

- protokół przekazania placu budowy

- notatki służbowe

- protokoły przekazania materiałów z demontażu (jeżeli takie występują)

- stosowne protokoły pomiarów instalacji elektrycznej i oświadczenia

- protokół odbioru robót itp.

- Odbiór robót.

Odbiór wykonanych robót obejmuje:

- Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z wymaganiami określonymi w STWiOR Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji będącej przedmiotem robót.

- Sprawdzenie dokumentów odbioru końcowego.

- Dokumenty do odbioru końcowego robót:

- protokół odbioru końcowego robót

- oświadczenie o zgodności zastosowanych materiałów z polskimi normami, certyfikatami;

- protokoły badań i pomiarów;

- ewentualnie protokoły przekazania materiałów z demontażu.

- Rozliczenie robót.

Wykonane roboty rozlicza się w sposób określony umową.

- Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami               dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz.1118 z późn. zm.);

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U.  z 2004r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-76/E-05125. – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - PN-74/E-90080 – Ogólne wymagania i badania.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot                           i wymagania podstawowe.

    - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

Charakterystyka

Zwiększenie sprawności ochrony obiektów przez  wykonanie sytemu monitoringu zewnętrznego przez montaż          11 - ciu kamer zewnętrznych wokół budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS (zgodne z załączonym szkicem)             i  4 - ch kamer zewnętrznych wokół budynku DS. IKAR (zgodne z załączonym szkicem). W zakresie zamówienia monitoringu jest zainstalowanie przed budynkiem kamer dzień/noc (do ustalenia z użytkownikiem). Skrętką UTP podłączyć kamery do rejestratora w portierniach obu budynków.  Wykonać przebicia  w ścianie na korytarz celem przeprowadzenia skrętki UTP.

Dostawa, montaż i uruchomienie Rejestratora, z możliwością podłączenia 16 kamer, 16 kanałowych, prędkość nagrywania do 400 kl./s (960x576); wyjścia monitorowe: główne (BNC, VGA działające niezależnie np. VGA - podgląd na żywo, BNC - odtwarzanie), alarmy (4 wej/2 wyj), audio (8 wej/1 wyj), funkcja wyświetlania informacji reklamowych, podgląd przez sieć Internet oraz urządzenia mobilne, skonfigurowanie z monitorem umiejscowionym w portierni budynku. Dostarczyć należy dysk twardy SATA 1 TB – 2 szt.

System monitoringu powinien obejmować poprzez obserwację oraz rejestrację wszystkie zdarzenia wokół budynku. Rejestracja osób winna być dokonywana w takiej jakości, żeby umożliwiona była rozpoznawalność rysów twarzy. Rozmieszczenie kamer wykonać należy  zgodnie z załączonymi rzutami. Instalacje prowadzić pod tynkiem lub w rurach osłonowych (do uzgodnienia a użytkownikiem)

Wszystkie urządzenia i okablowanie winno spełniać min. kat. 6 FTP.

Wymagania techniczne dotyczące urządzeń:

Kamery w obudowie „bulle”

- Przetwornik obrazu 2 MPX, matryca CMOS 1/2.9”,

- Liczba efektywnych pikseli 1920 x 1080

- Czułość 0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały

- Elektroniczna migawka:  1/25 s ~ 1/50000 s

- Funkcje DSS, HLC, WDR, DNR,

- OBIEKTYW ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2

- Kamera typu D/N, mechaniczny filtr podczerwieni

- Rozdzielczość  wideo: 1920 x 1080 (Full HD),

- Detekcja ruchu, strefy prywatności,

- oświetlacz IR zasięg 35m

- Obudowa aluminiowa, klasa szczelności IP66

- Zasilanie  12 VDC, lub PoE

- Temperatura pracy  -30°C ~ 40°C,

Rejestrator wideo

- obsługiwana rozdzielczość  2592 x 1944 px

-  Obsługa kamer 2Mpx,

-  Kompresja H.264, H.264+, H.265

- Wyjścia monitorowe: główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1x VGA,

-  wsparcie dwustrumieniowości

-  Wyjścia audio 1 x liniowe (RCA),  1 x HDMI

-  Prędkość nagrywania 400kl/s dla wszystkich rozdzielczości

-  wielkość  strumienia  80 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer

-  Tryby nagrywania: ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu

-  Prealarm do 5s / postalarm do 500 s

-  Wyszukiwanie nagrań według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami

-  Kopiowanie nagrań: port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

-  Format plików kopii: AVI

-  Przestrzeń dyskowa: wymagana możliwość zainstalowania przestrzeni dyskowej do 6TB

-  Reakcja na zdarzenia alarmowe: sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja nagrywania, PTZ

-  Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s

-  Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, DNS, NTP, UPnP, SMTP

-  Porty USB: min 2 x USB 2.0

-  System operacyjny: Microsoft wersja Windows 8 i wyżej, Linux

-  Menu ekranowe w języku polskim

-  Sterowanie: mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa

-  Diagnostyka systemu: automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami

-  Bezpieczeństwo: hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

-  obudowa: Rack 19” , wolnostojąca

-  Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

-  Możliwość podłączenia klawiatury sterującej kamerami PTZ

Należy przewidzieć wszystkie urządzenia dodatkowe i współtowarzyszące niezbędne do zainstalowania i uruchomienia kompletnego systemu monitoringu wideo wraz z przeszkoleniem personelu obsługi wyznaczonego przez Inwestora.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno-  użytkowe. 
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń i rozwiązań ale nie gorszych                               od podanych w dokumentacji przetargowej

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….……...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w odpowiedzi  na zapytanie z dnia 6.10.2017 r. na:

Zadanie nr 1 – wykonanie monitoringu w budynku CKF UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie.

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez Zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania

zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę:

brutto: …………………………………………………………………..…........PLN,

słownie: …………………………………........................................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ……………………………………………….złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany                            i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ……………………………………………………………..………………………..

- ……………………………………..……………………………………..…………

...................................... dn. ..........................      ..................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

1)     My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….…….....................................................................................................................................................................   ..............................................................................................................................................................................

............................................................................................

w odpowiedzi  na zapytanie z dnia 6.10.2017 r. na:

Zadanie nr 2 – rozbudowa systemy monitoringu w budynku DS. IKAR  UMCS przy ul. Czwartaków 15                          w Lublinie.

składamy niniejszą ofertę.

2)    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez Zamawiającego. Ponadto nie wnosimy

do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania

zamówienia.

3)    Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę:

brutto: …………………………………………………………………..…........PLN,

słownie: …………………………………........................................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ……………………………………………….złotych

4)    Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

5)    Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

7)    Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8)     Ofertę składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

9)     Załącznikami do oferty są:

1.   ..........................................................................................

2.   ...........................................................................................

3.   ...........................................................................................

4.   ……………………………………………………………..………………………..

5.   ……………………………………..……………………………………..…………

...................................... dn. ..........................      ..................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR ……/10/2017  (wzór)

zawarta w Lublinie w dniu ….02.2017 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez:

mgr inż. Renatę Bylicką  - ZASTĘPCA KANCLERZA DS. Techniczno - Majątkowych

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym” 	                                                                                                                                   przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a: ………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… z siedzibą:  	                                       …………………………………………………….

NIP: ………………….., REGON: …………………., reprezentowaną przez:	                                                                                               ……………………………..  – właściciela

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity) wraz z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 25/2014 r. z dnia 30 maja 2017 r., o następującej treści:

§ 2.

Przedmiotem umowy jest: „Wykonanie monitoringu w budynku CKF UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie”, lub rozbudowa systemy monitoringu w budynku DS. IKAR  UMCS przy ul. Czwartaków 15 w Lublinie”, zgodnie z opisem             w przedmiocie zamówienia.

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w dniu jej podpisania, a zakończy jej realizację w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

§ 4.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji i dokumentacji jaką dysponuje

a dotyczącej wykonania zadania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę: …………………. zł brutto (słownie: …………………………………………….brutto), w tym VAT  23 %  w wysokości ……………. zł i ma ono charakter ryczałtowy.

§ 6.

1. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni.

§ 7.

1. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury    z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za   każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto                              w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

§ 9.

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte                          w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do zgłoszenia Inwestorowi szczegółowego zakresu robót wykonywania przez Podwykonawcę, wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót oraz termin ich wykonania

3. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru wykonywania przez Podwykonawcę  szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą .

4. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

- zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

- dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,

- oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,

- protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzający wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej i nie może przypadać później niż dwa dni przed terminem płatności Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą.

§ 10.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1)  Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej dwa dni.

2)  Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 7 dni.

3)  Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§11.

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania konserwacji systemu monitoringu, serwisowania oraz rocznych przeglądów.

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek – gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający z powodu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego.

8. Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.

§12.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.   	                                                                                                                               2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.  	                                                                                                                                           3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.    	                                                          4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla:

-  Wykonawcy robót,    	                                                                                                                                                                           -  Zamawiającego (DTI UMCS),

-  Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                                                        Zamawiający :