OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Pompa próżniowa wraz filtrem mgły olejowej

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa - połączenie wejściowe do próżni: flansza DN 25 ISO-KF - połączenie wyjściowe z pompy: DN 25 ISO-KF - typ połączenia elektrycznego: europejskie - silnik elektryczny: jednofazowy - napięcie sieci 50Hz, 180-254 V - wypełnienie pompy: olej mineralny - prędkość pompowania przy zasilaniu prądem 50Hz: min. 5 m3 godz. - moc znamionowa: min. 0,4 kW - próżnia końcowa: min. 6-10-4 hPa / 4-10-4 Torr / 6-10-4 mbar - próżnia końcowa z balastem gazowym: min. 1-10-4 hPa / 8-10-4 Torr / 1-10-4 mbar | 1 szt. |
| 2 | Filtr mgły olejowej - stopień oddzielenia mgły: min. 99,9% - połączenie wejściowe: DN 25 ISO-KF - połączenie wyjściowe: DN 25 ISO-KF - maksymalna możliwość pompowania: min. 20 m3/h - współczynnik nieszczelności: max 3-10-8 Pa m3/h | 1 szt. |

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Zakład Chemii Organicznej

ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

Osoba do kontaktu: Adam Włodarczyk   tel.:  81 537 77 61