FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

NIP:    ………………………………………………………………………............

tel., fax, adres e-mail:    ..................................................................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

„Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych dla UMCS w Lublinie” (PUB/104-2017/DOP-z) składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego:

Pompa próżniowa wraz filtrem mgły olejowej

| Lp. | Nazwa asortymentu lub równoważne | Ilość | Zaoferowany asortyment: producent, numer katalogowy, oferowane parametry aparatury | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa - połączenie wejściowe do próżni: flansza DN 25 ISO-KF - połączenie wyjściowe z pompy: DN 25 ISO-KF - typ połączenia elektrycznego: europejskie - silnik elektryczny: jednofazowy - napięcie sieci 50Hz, 180-254 V - wypełnienie pompy: olej mineralny - prędkość pompowania przy zasilaniu prądem 50Hz: min. 5 m3 godz. - moc znamionowa: min. 0,4 kW - próżnia końcowa: min. 6-10-4 hPa / 4-10-4 Torr / 6-10-4 mbar - próżnia końcowa z balastem gazowym: min. 1-10-4 hPa / 8-10-4 Torr / 1-10-4 mbar | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Filtr mgły olejowej - stopień oddzielenia mgły: min. 99,9% - połączenie wejściowe: DN 25 ISO-KF - połączenie wyjściowe: DN 25 ISO-KF - maksymalna możliwość pompowania: min. 20 m3/h - współczynnik nieszczelności: max 3-10-8 Pa m3/h | 1 szt. |  |  |  |
| Razem |  |

- Zamówienie wykonamy w terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

- Udzielamy gwarancji producenta na zaoferowany asortyment

- Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

………………………………..	        	…………………………………………………			………………………………………………………………………..

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)			   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)